Розрахунок вартості зовнішніх  робіт  
Будинок за адресою: 
	
	Проведені  роботи
	Вартість, грн.. 

	1.
	Підготовка траншеї                               20  м.
	50,00  

	
	
	

	2. 
	Укладення кабелів в трубі 
ШВВП 3х1,5 = 20м.

 ВВП 3х1,5 = 20м.

ШВВП 2х1,5 = 20м.

ВВП 2х1,5 = 20м.

ПВС 3х1,5 = 20 м.

F 690  = 20 м.
FTP = 20 м.

	140 м. х 6 грн. = 840,00 

	3.
	Вивід кабелю ШВВП 2х1,5 через трійники на 3 світильники доріжки  40 грн. х3
	120,00

	
	При цьому просвердлено 3 отвори в бетоні під кутом , діаметром 20 мм., довжиною 300 мм.  

60 грн. х3
	180,00

	4.
	Встановлення та розлючення 3 зовнішніх світильників (основа бетон)  290 грн. х3
	690,00

	5
	Заведення кабелю ШВВП 2х1,5 та 3х1,5 в щиток   20 грн. х 3 
	60,00

	6.
	Заведення кабелю ШВВП  3х0,75; F 690; FTP; ПВС  3х1,5 до  вхідних дверей на омофон, прохідний вимикач  20 грн. 4
	80,00

	7.
	Встановлення, розлючення коробки  

Підготовка отвору в бетоні під кутом, діаметром 25 мм., довжиною 300 мм.

Штроба, прокладання кабелю в бетоні для живлення замка (1,2 м. ) 
	90,00

60,00

64,00

	8.
	Прокладення по стовчику короба 24х16 – 2 м. 
Встановлення, підключення розподільчою коробки 

Встановлення прохідного вимикача
	30,00
90,00

50,00

	9.
	Просвердлено стовпчик  діаметром 14 мм., довжиною 250 мм., для кабелів омофону


	60,00

	10. 
	Всі місця виведених зовнішніх кабелів 8х35
	280,00

	
	
	2744,00

	
	
	


