Универсальный фундамент

     Пригоден для любых грунтов при любой глубине залегания грунтовых вод. На такой фундамент можно ставить любой дом (кирпичный, брусовой, щитовой и т.д.) не выше 2-ух этажей. Защищает от сырости в доме. По цене дороже столбчатого, но дешевле ленточного фундамента. Ниже приведена принципиальная схема фундамента для дома размером XхY.
[image: image1.png]E

E

<]

o[ [P <‘ T 1]

[0} |00 e [T} feff000

p—

Moo e

Henasoberon, 6470 Gencian 5
cunea, edid

am
S





Базовое армирование такого фундамента выполняется из арматуры класса А-III диаметром 10-12 мм. Стержни укладываются с  одинаковым шагом 200-250 мм и впродольном и в поперечном направлении.
[image: image2.png]i
izl
|| e |l ol oy Jl| e
Rz
| et
=
|
JR——
g ety s, Sz s 1
o F—— Famka uz npoeo-
i ] o g=s

Cospy o soah et
Teiymon. ApORN Cenyn
Inpssan (rpapu ] e
i
(2 cven he novaano )

)





