Выдержка по расстояниям. Д БН 360 - 92 **
Для ухода за строениями и осуществления их текущего ремонта расстояние до соседней границы участка от наиболее выступающей конструкции стены следует принимать не менее 1,0 м. При этом должно быть обеспечено устройство необходимых инженерно-технических мероприятий, которые препятствуют стоку атмосферных осадков с кровель и карнизов строений на территорию смежных участков.
3.25а* Расстояние между жилыми домами и хозяйственными постройками и сооружениями следует принимать в соответствии с санитарными нормами, по таблице 3.2а, но не меньше противо​пожарных норм согласно таблице 1 приложения 3.1.
Таблица 3.2а*
	Постройки и сооружения

	Расстояния, м

	
	Хозяйственные строения (сараи) для скота, домашних животных и птицы площадью до 50 м2
	Площадки для компоста, дворовые уборные, мусоросборник
	Фильтрующий колодец продук​тивностью, м3/сутки
	Септик про​дуктивностью, м3/сутки

	
	
	
	до 1
	1-3
	до 1
	1-3

	Жилые дома и летняя кухня 
	15
	15
	8
	10
	5
	8

	Питьевой колодец  
	20
	20
	В соответствии с примечанием 3

	Примечание 1. Хозяйственные постройки и гаражи соседних участков допускается объединять.
Примечание 2. Хозяйственные помещения для содержания скота и птицы площадью до 50 м2 допускается пристраивать к одно- и двухквартирным жилым домам (кроме домов, которые расположены в IV климатическом районе) при условии изоляции от жилых комнат и кухонь не менее чем тремя подсобными помещениями.
Примечание 3. При продуктивности местных канализационных очистных сооружений до 3 м3 в сутки водо​заборные сооружения местного хозяйственно-питьевого водоснабжения допускается разме​щать на расстоянии 40-50 м вниз по течению грунтовых вод, 20-25 м вверх по течению и 25-30 м по перпендикуляру к оси течения потока грунтовых вод. Расстояния от артскважин и колодцев до отдельных строений и сооружений, а также до других источников загрязнения следует принимать 20 м. Место размещения водозаборных сооружений должно быть верх по течению грунтовых вод и выше по отношению к размещению канализационных сооружений. При невозможности обеспечения этого расстояния в границах участка следует устраивать скважины, колодцы или каптажи для группы домов, которые размещаются вдоль жилых улиц с отступом от красной линии на 2,5-5 м на площадках размером 2,5 м х 3 м с твердым покры​тием и уклоном не более 4-5 ‰.
Примечание 4. Расстояния до других источников загрязнений устанавливаются соответствующими доку​ментами по каждому конкретному фактору (шум, вибрация, электромагнитные колебания, радиация, источники загрязнения воздуха и другие). Расстояния от домов и сооружений до деревьев и кустов следует принимать в соответствии с таблицей 5.2.
Примечание 5. Выгребные ямы дворовых уборных должны быть выполнены из конструкций, предотвраща​ющих фильтрацию фекальных стоков в грунт. 


