	Основное оборудование фирмы Viessmann (Германия)

             I вариант
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена EURO
	Сумма EURO

	
	
	
	
	
	

	1
	Низкотемпературный газовый котёл Vitogas 100-F
	 
	 
	 
	 

	 
	(Германия) 
	комп.
	1,00
	2394,66
	2394,66

	2
	Ёмкостной водонагреватель с внутренним эмале-
	 
	
	 
	 

	 
	вым покрытием Vitocell 100-V 200л (Германия)
	комп.
	1,00
	1236,00
	1236,00

	 
	Автоматика для внутрипольного отопления
	 
	
	 
	 

	3
	Трехходовой смесительный клапан
	комп.
	1,00
	261,94
	261,94

	4
	Вставные детали под пайку
	комп.
	1,00
	21,82
	21,82

	5
	Комплект привода смесителя
	комп.
	1,00
	577,80
	577,80

	
	
	
	
	Всего:
	4492,22

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	II Вариант
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	Низкотемпературный газовый котёл Vitogas 100-F
	 
	 
	 
	 

	 
	(Германия) 
	комп.
	1,00
	2394,66
	2394,66

	2
	Ёмкостной водонагреватель с внутренним эмале-
	 
	
	 
	 

	 
	вым покрытием Vaillant VIH R 200л (Германия)
	комп.
	1,00
	760,00
	760,00

	3
	Автоматика для внутрипольного отопления
	комп.
	1,00
	580,60
	580,60

	
	
	
	
	Всего:
	3735,26

	
	
	
	
	
	

	
	Внутрипольное отопление первого этажа.
	
	
	
	

	1
	Труба Wirsbo pePex d20x2,0 для внутрипольного
	 
	 
	 
	 

	 
	отопления с антидифузионным слоем (Швеция)
	мп
	480,00
	2,20
	1056,00

	2
	Комплект штанговых распределителей для внутри-
	 
	 
	 
	 

	 
	польного отопления с расходометрами на 7отв
	комп.
	1,00
	277,40
	277,40

	3
	Гайка зажимная евроконус 20х2х3/4"
	шт.
	14,00
	3,04
	42,56

	
	
	
	
	Всего:
	1375,96

	
	
	
	
	
	

	
	Работа.
	
	
	
	

	1
	Гидравлическое подсоединение котла и емкостного
	 
	 
	 
	USD

	 
	водонагревателя (бойлер) с установкой насоса за-
	 
	
	 
	 

	 
	грузки бойлера и циркуляционного насоса ГВС
	бойл.
	1,00
	320,00
	320,00

	2
	Установка и монтаж котла с установкой группы
	 
	 
	 
	 

	 
	безопасности
	кот.
	1,00
	160,00
	160,00

	3
	Установка котлового контроллера,электрическое
	 
	
	 
	 

	 
	подключение насосов,датчиков перед первым вклю
	 
	
	 
	 

	 
	чением
	раз
	1,00
	250,00
	250,00

	4
	Укладка утеплителя по готовому основанию с
	 
	
	 
	 

	 
	подрезкой и обозначением деформационных швов
	м2
	100,00
	0,80
	80,00

	5
	Укладка труб для внутрипольного отопления 
	 
	
	 
	 

	 
	согласно расчету по контурам
	м.п.
	480,00
	1,20
	576,00

	
	
	
	
	Всего:
	1386,00


