Стандартные размеры монтажных работ(если нет привязки к чертежу).

	Сантахприбор
	Вода(центр)
	Канализация

	Умывальник
	63см от чистого пола

10см по центрам
	58см от чистого пола(верх раструба)

	Мойка
	55см от чистого пола

10см по центрам
	25-40см от чистого пола

	Ванна
	80см от чистого пола
	

	Бойлер
	20см от низа бойлера

10см по центрам
	7-8см направо от центра холодной воды(центр вывода)

	Унитаз
	20см от чистого пола

10см от центра
	12см от чистого пола(низ раструба)

	Стиралка
	65см от чистого пола
	55см от чистого пола(верх раструба)

	Полотенцесушитель
	110см от чистого пола
	


Стандартные размеры установочных работ(если нет привязки к чертежу).

	Ванна
	60 см от пола

	Умывальник
	85 см от пола


Размер штробы для меди 65-72 см от чистого пола.

Уклон канализации 2см на 1м.
Горячая вода слева.

Холодная вода справа.
Следует заметить, что сливную трубу для стиральной машины необходимо будет приподнять на 50 см над уровнем пола.
Установка канализации

Как и монтаж отопления+монтаж водоснабжения – монтаж канализации требует внимательности и аккуратности.

Осуществляют его следующим образом:

В раструб вставляют резиновый манжет 126/100 мм диаметром.

В месте соединения промазывают силиконовым герметиком.

Приступают к соединению труб, начиная, как правило, с первой точки водозабора – унитаза. Используют для этого трубу 100мм в диаметре.

Многие после монтажа тройника на унитаз, сразу вставляют в тройник переходник на 50мм трубу. Но этого делать не следует. Нужно сделать после тройника небольшую вставку трубы 100мм диаметра в длину минимум 100-150 мм, и только после этого осуществлять переход на 50мм. Также лучше отказаться от применения уголков и тройников на 90 градусов, а использовать вместо них, например, 2 уголка по 45 градусов.

Уклон слива дают примерно в 5 градусов, а крепление канализационных труб обычно производят возле каждого стыка.

Ремонт своими руками канализации выполняется очень легко, ведь в каждой трубе имеет место резиновая прокладка, обеспечивающая герметичность конструкции.

Перед соединением двух труб воедино, рекомендуется промазывать место каждого стыка силиконовым герметиком. 

