Особенности установки дымохода для твердотопливного котла

Важным атрибутом для качественного функционирования твердотопливного котла и обеспечения в нем оптимальных условий для сжигания топлива, является правильно смонтированный дымоход. Дымоход необходимо правильно смонтировать. В противном случае не будет создаваться тяга, требуемая для удаления продуктов сгорания. Тяга дымовой трубы зависит от ее внутреннего сечения, высоты, шероховатости поверхности и разницы температур продуктов сгорания и окружающего воздуха.

Ориентировочные параметры дымовых труб в зависимости от мощности котла можно найти в таблице №1.
                                                   Таблица 1. Подбор параметров дымовых труб

                    Мощность котла
         Сечение, мм
                          Минимальная высота, м

                                                                       200х200
                                                6

                                                                    Диаметр 200
                                                 7

                          16                                         150х150                                             
10  

                                                                    Диаметр 150
                                               12 

                                                                    200х200
                                                          10

                         32                                       Диаметр 200
                                               12

                                                                    150х150
                                                          18

                                                                    Диаметр 150
                                                20

                                                                    200х200                                                     
12

                        44                                        Диаметр 200
                                                14

