	№

п/п   
	НАЙМЕНУВАННЯ      ПОКАЗНИКА
	Од. виміру
	Методика визначення
	Гранично допустимі  норми 

ДСанПіН2.2.4-171-10
	Результат дослідження 



	1
	ЗАПАХ  ПРИ  20º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	металічний - > 5 б

	2
	ЗАПАХ  ПРИ  60º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	металічний -> 5 б

	3
	СМАК
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	металічний – > 5 б

	4
	РН
	од рН
	ДСТУ  4077
	від 6,5 до 8,5
	7,05

	5
	  АМОНІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ  4192
	не більше  0,5
	0,39

	6
	  НІТРИТИ
	мг/дм³
	ГОСТ  4192
	не більше  0,5
	0,025

	7
	   НІТРАТИ
	мг/дм³
	ГОСТ  18826
	не більше  50,0
	<0,44

	8
	ЗАГАЛЬНА  ЖОРСТКІСТЬ
	ммоль/дм³
	ГОСТ  4151 
	не більше 7,0 
	12,8

	9
	 ХЛОРИДИ
	мг/дм³
	ГОСТ  4245
	не більше  250,0
	110,0

	10
	СУЛЬФАТИ
	мг/дм³
	ГОСТ   4389
	не більше  250,0 
	56,0

	11
	СУХИЙ ЗАЛИШОК
	мг/дм³
	ГОСТ  18164
	не більше 1000,0
	981,0

	12
	ЗАЛІЗО 2 вал
	мг/дм³
	ГОСТ   4011
	не нормується
	6,24

	12
	ЗАЛІЗО ЗАГ. 
	мг/дм³
	ГОСТ   4011
	не більше 0,2
	6,7

	13
	МАРГАНЕЦЬ
	мг/дм³
	ГОСТ   4974
	не більше 0,05
	1,1

	14
	ЛУЖНІСТЬ ЗАГАЛЬНА
	ммоль/дм³
	ГОСТ  23268.3
	не  більше 6,5
	10,8

	15
	КАЛЬЦІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ  6058
	не більше  130,0
	152,3

	16
	МАГНІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ  6059
	не  більше 80,0
	63,2

	17
	КАЛІЙ  +  НАТРІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ  23268         
	не більше  200,0
	61,7

	18
	 ПЕРМАНГАНАТНА

ОКИСЛЮВАНІСТЬ 
	мг/О2дм3
	ГОСТ  23268.12
	не більше 5,0
	4,96

	19
	КОЛЬОРОВІСТЬ
	градуси
	ГОСТ  ЗЗ51
	не більше 20º
	45º

	20
	КАЛАМУТНІСТЬ,НОК
	мг/дм³
	ГОСТ  ЗЗ51
	не більше  0,5
	6,8

	21
	КРЕМНІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ 26449.22.
	не більше 10,0
	3,08

	22
	ЦИНК
	мг/дм³
	ГОСТ  18293
	не більше  1,0
	0,28

	23
	АЛЮМІНІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ  18165
	не більше  0,5
	<0,02

	24
	МІДЬ
	мг/дм³
	ГОСТ   4388
	не більше 1,0
	0,13

	25
	СІРКОВОДЕНЬ
	мг/дм³
	ГОСТ   23268
	не більше  0,03
	відсутній


      Підпис  особи, яка проводила аналіз

Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробовуванню
