
Перелік документів

необхідний для оформлення дозволу на розрахунки за спожиту електроенергію за  тарифом  для житлових будинків, в  установленому порядку обладнаних електроплитами та/або електроопалювальними установками (ЕНО).
Для оформлення дозволу споживач надає у відділ з обслуговування  споживачів 
ПАТ «Київобленерго» (м. Київ, вул. Стеценка,  кім.101) наступні документи:
1. Заяву на ім’я комерційного директора ПАТ «Київобленерго».
В заяві обов’язково вказується мета, з якою буде використовуватися ЕНО (опалення,  приготування їжі) та адреса установки ЕНО, контактний телефон, № особового рахунку).  

2. Проект внутрішнього електрообладанання  житлового будинку,
або проект електроопалення будинку, 
або проект зовнішнього електропостачання житлового будинку, якщо в ньому  зазначено  ЕНО. 

 В проекті  будинку обов’язково повинні бути  відображенні окремі вводи на  ЕНО та врахована потужність даного обладнання.

  В проекті  будинку  обов’язково повинні бути  відображені ЕНО та врахована потужність даного обладнання, ввідний автомат та лічильник   (погоджується в відповідному районному підрозділі ПАТ« Київобленерго»).
  Проект повинен  відповідати  ДБН В.2.5.В-23:2010 « Проектування  об’єктів цивільного  призначення»  (лічильник багатотарифний, розміщений зовні,  ввідний автоматичний вимикач,  що відповідає дозволеній потужності і розрахунковому струму і т.д.). Схема  обліку в проекті повинна  бути узгоджена РП.
3. Технічні умови (копія) на підключення з урахуванням навантаження ЕНО, кірення по проекту на підключення (копія)  та Договір про користування електричною енергією (копія).

4. Технічні паспорти ЕНО, яке буде використовуватись споживачем (якщо  ЕНО вже змонтовано).  Якщо ЕНО тільки планується – вказати це в проекті.

5. Акт технічної перевірки, виконаної працівниками РП (копія). 

6. Технічний паспорт БТІ на будинок (копія). 

