1 этаж

1. 2 этаж ввод - 20А 3шт
2. Холодильник – 10А
3. Духовка – 16А
4. Кухня ввод - 20А
5. Прихожая розетки – 16А
6. Прихожая свет – 10А
7. Крыша над гаражом – 6А
8. Кабинет – 16А
9. Кабинет – 16А
10. Кабинет – 16А
11. Ванная 1 этаж – 16А дифавтомат
12. Гостинная розетки – 16А
13. Гостинная свет – 10А
14. Гараж – 20А
15. Улица розетки – 25А
16. Котельная, насосная станция – 16А
17. Котел – 10А
18. Ворота на улице - 16А 3шт

2 этаж

1. Ванная – 16А дифавтомат
2. Вытяжка, розетка у зеркала ванной – 16А дифавтомат
3. Синализация – 6А
4. Кладовка, гардероб – 10А
5. Крыша чердак - 6А
6. Детская 1 – 16 А
7. Детская 2 – 16А
8. Спальня – 16А
25 А – 1 шт
20 А – 5 шт
16 А – 13 шт
10 А – 5 шт
6 А – 3 шт
Дифавтомат 16 А  3шт
