Выбор насоса и оголовка

[image: image1.jpg]


В настоящее время на рынке достаточно большой выбор оборудования для обустройства автономного водоснабжения в доме. Разобраться что лучше, а что хуже простому обывателю - сложно. Давайте рассмотрим вопрос выбора насоса и скважинного оголовка подробнее. 

На самом деле качество оборудования для водоснабжения примерно одинаково. Просто необходимо сопоставить несколько параметров и вам будет понятно, что вы ищете. Вот эти параметры: 

диаметр трубы скважины, 

диаметр трубы, которая пойдет в дом, 

высота от поверхности до зеркала воды, Hпз 

расстояние от скважины до дома, L 

расстояние от земли до самого верхнего крана в доме, Нд. 

Диаметр у скважины чаще всего более 3-х дюймов, поэтому основная масса современных скважинных насосов туда проходит, поэтому мы не будет особо останавливаться на этом параметре. 


Выбор насоса основывается на сопоставлении характеристик его рабочей точки с расчетными значениями напора и производительности. Рассчитаем напор: 

Напор = 20+Нпз+L+Нд+30, 

где: 

20 - оптимальная глубина от зеркала воды, на которую надо опустить насос. Если глубина воды в скважине меньше 20, то опускайте насос так, чтобы он был на высоте 2 метра от дна, 

30 - это запас высоты на поддержание давления в системе водоснабжения в пределах 3-х атмосфер. 

Итак, например, мы получили напор 70 метров. 

Чтобы понять каков максимальный расход, надо представить где одновременно может использоваться вода. Например: кухня, ванная и еще одна ванная. 60 литров в минуту, а это больше, чем 6 ведер, вполне достаточно. Замечу, что это пиковая нагрузка. Усреднено в повседневной жизни, она будет меньше. 

Принимаем за расчетные значения напор в 70 метров и расход в 60 литров в минуту. Точно такие же параметры есть у каждого скважинного насоса, предназначенного для автономной системы водоснабжения. Берем, например насос, Джилекс Водомет 60/72. Обратите внимание на цифры в модели. Это те самые характеристики, которые мы с вами рассматривали выше. Еще два нюанса на которые надо обратить внимание. Первое - наличие поплавкового выключателя в насосе. Этот выключатель не позволит работать насосу "на-сухую", т.е. если вдруг вода в скважине уйдет ниже уровня насоса. Другими словами, насос не сгорит на работе. Еще одна деталь - это наличие встроенного обратного клапана в насосе. Если его нет, то необходимо докупить и вкрутить непосредственно в выход насоса. Только не перепутайте направление. Имейте в виду, что вода из насоса выходит, а не входит в него. 

С выбором оголовка проще всего. Замеряете, диаметр трубы скважины, ищете диаметр подключения трубы водоснабжения к насосу. Далее подбираете оголовок по этим параметрам. Оголовки бывают пластиковые и чугунные. По понятным причинам чугунные дороже, но и надежнее.

Монтаж оголовка и насоса

[image: image2.jpg]


Для монтажа вам потребуется труба соответствующего диаметра, переходные муфты, пара обратных клапанов (один на насос, второй после оголовка), стальной плетеный трос толщиной не менее 3 мм, крепежные зажимы для троса и пластиковые хомуты. 

Сначала отрезаем необходимую длину троса. Продеваем один конец в скобу на корпусе насоса и фиксируем с помощью крепежного зажима. Зажим необходимо затянуть на столько, сколько позволит усилие. Следует помнить, что трос будет держать не только трубу и насос, но еще и воду, которая будет в трубе, а она весит достаточно много. Другой конец троса фиксируем на оголовке, с внутренней стороны. Теперь отрежьте необходимую длину трубы и зафиксируйте ее концы с одной стороны на оголовке, а с другой на предварительно установленном, на насос обратном клапане. Если на муфте и на клапане резьбы внутренние, то для соединения воспользуйтесь ниппелем. Не забудьте намотать на ниппель лён для того, чтобы соединения были герметичными. 


Теперь разложите полученную конструкцию на участке, проложите кабель от насоса вдоль трубы и троса, соедините полученную магистраль пластиковыми хомутами. Чем чаще будете размещать хомуты, тем надежней и эстетичнее получится конструкция. После скрепления проводов и труб начинайте опускать насос в скважину. Следите, чтобы магистраль не цепляла острых краев трубы, кессона или еще чего-либо. Опустив насос, закрепите оголовок на трубе. С верхней стороны оголовка на резьбу установите уголок, затем обратный клапан и главный кран. Можно, так же, через тройник поставить еще один кран, который будет служить, например, для полива участка. 

Если вы хотите предусмотреть кран для полива, то важен один нюанс. Кран будет брать воду из гидроаккумулятора в доме. Если между баком и краном будет стоять обратный клапан, то кран работать не будет, так как поток воды не сможет пойти в обратном направлении от бака к кессону. То есть получается следующий вывод: если необходим в кессоне кран для полива, то при обвязке гидроаккумулятора в доме обратный клапан не устанавливается. Как вариант, можно установить гидробак с обвязкой непосредственно в кессоне, а после бака подсоединить кран для полива. Единственное ограничение - это размеры кессона. Не всегда гидроаккумулятор поместится там так, чтобы осталось место для обслуживания скважины.

