Обвязка скважины: 
http://skvagina.info/priyamok-kesson-ili-adapter.html
[image: image2.png]


Приямок, кессон или скважинный адаптер?

Очевидно, что весь водопровод, начиная от скважины, должен либо иметь систему активного обогрева в зимнее время, либо находиться ниже глубины промерзания грунта. Только в таком случае Вы сможете обеспечить бесперебойное водоснабжение дома в любую пору года. Кроме того, вода при замерзании существенно расширяется, разрушая трубы. Поэтому, если даже речь идет о даче для летнего отдыха, Вам придется обеспечить либо условия, указанные выше, либо полностью удалить воду из системы при консервации дома на зимний период.

Самым разумным решением проблемы является прокладка трубопровода от скважины до дома на глубине, превышающей глубину зимнего промерзания грунта.  В средних широтах эта глубина варьируется в пределах 0,5 – 2 метров, в зависимости от структуры грунта и климатических условий региона. Точнее глубину промерзания грунта именно на Вашем участке Вам скажут геологи после геологической разведки, которая неизбежна, если Вы собираетесь начинать строительство.

Но тут возникает вопрос – каким способом тогда ввести водопроводную трубу и кабель питания насоса в скважину, сохранив при этом возможность дальнейшего их извлечения при снятии и установке погружного насоса, а также для прочистки скважины? Существует четыре способа решения этой проблемы – устройство приямка, установка готового кессона, постройка наземного утепленного технического помещения, а также монтаж скважинного адаптера.

	Приямок для скважины - все ли так просто? 

[image: image3.png]


Самым распространенным решением обустройства верхней части скважины является приямок. Преимущество приямка состоит в том, что он делается из подручных материалов, и, на первый взгляд, не требует каких-либо специальных знаний и навыков. Казалось бы, выкопали котлован, закинули туда пару колодезных колец, либо построили стенки из остатков кирпича, либо сделали опалубку и залили стенки бетоном - и готово? 

На самом деле, все далеко не так просто. Если Вы хотите в течение длительного срока добывать из скважины чистую и качественную воду - приямок придется устраивать по всем правилам, а это - не просто и не дешево. В противном случае уже ближайшей весной можете столкуться с тем, что оголовина скважины полностью затоплена.

В любом случае, перед тем, как принимать решение о приямке с каменными стенами - убедитесь в том, что грунтовые воды под Вашим участком ни в какой сезон не поднимаются выше глубины в 3 метра. 




 Приямок для скважины

Самым простым и распространенным способом обвязки скважины считается обустройство бетонированного приямка. Для этого над скважиной копают котлован на глубину промерзания грунта (но не менее чем полтора метра – это нужно для удобства работ с оголовком скважины), после чего над скважиной устанавливают, например несколько бетонных (колодезных) колец. Иногда вместо колец делают деревянную опалубку и заливают стенки бетоном (с армированием стальными прутами), либо же вообще делают кладку из остатков кирпича после строительства дома (в последнем случае гидроизоляция внешних стенок обязательна!).

Главным недостатком приямка является его недостаточная герметичность. Сами по себе бетонные кольца (а вернее стыки между ними) скорее всего будут пропускать воду из грунта, а надежная внешняя гидроизоляция этих колец потребует уже совсем другого бюджета, при котором покупка и установка готового кессона станет уже скорее всего более выгодным решением. 

Если уровень грунтовых вод (верховодка) под Вашим участком достаточно низок (не менее 5 метров) и наружные стенки бетонных колец грамотно обсыпать гравием – вероятность попадания внутрь конструкции воды будет минимальной, но даже при этом установка какого-либо оборудования (гидроаккумулятор, автоматика насоса, насосная станция, системы водоподготовки и т.д.) в таком приямке не рекомендуется. Для всего этого придется предусмотреть место в доме - либо в подвале, либо в техническом помещении на цокольном (первом) этаже дома.

Верх[image: image1.png]


 приямка закрывают бетонной плитой с люком для свободного доступа. Важно, чтобы люк находилсмя непосредственно над оголовиной скважины (для обеспечения демонтажа трубы с насосом). Внутренние стенки и потолок приямка лучше утеплить, особенно в случае, если его высота (глубина) не намного больше глубины промерзания грунта.  

Еще одним недостатком приямка является то, что его бетонированная «крыша» займет достаточно большую площадь, что вряд ли добавит эстетики  к обустройству Вашего участка, а также однозначно укажет злоумышленникам место, где установлен недешевый погружной насос (да, не удивляйтесь - насосы также воруют и достаточно часто – особенно это актуально для дач, на которых владельцы бывают сезонно или «наездами»). Спрятать эту крышу в грунт, оставив на поверхности только люк конечно можно, но это потребует большей глубины приямка и дополнительных затрат на обустройство.

Нужно ли бетонировать дно приямка?

Если приямок устаивается правильно (т.е. грунтовых вод на глубине приямка не бывает ни в какой сезон) - герметизация дна приямка скорее вредит, чем помагает. Бетон, во-первых, не даст уйти из приямка воде, попавшей в него через верх и боковые стенки, и, во-вторых, не даст выхода для воздуха из затрубного пространства скважины. Даже при условии качественной цементации затрубного пространства, пустоты все равно останутся, и со временем грунт будет просаживаться, обволакивая обсадную колонну и выдавливая воздух из пустот на поверхность. При определенных условиях, накопившийся под бетонным дном приямка сжатый воздух может перекосить весь приямок или повредить бетонированное дно.

Поэтому, перед установкой (строительством) стен приямка, обычно предварительно засыпают подушку из песка и гравия, которые и служат в будущем "полом" в приямке. 

	В каких случаях ставят кессон? 

[image: image4.png]


По сути своей, кессон - это готовый промышленный заменитель каменному приямку, сделанный из металла или пластика. Разница заключается в том, что кессон не монтируют на месте, а изготавливают в заводских условиях, после чего привозят и устанавливают над скважиной. Исходя из этого, главным преимуществом кессона перед каменным приямком является гарантированная герметичность. Именно за эту герметичность застройщики и платят дополнительные деньги - кесоны обычно обходятся дороже устройства приямков (речь идет о стальных кессонах).

Таким образом, ситуации, когда вместо приямка лучше заказать готовый кессон очевидны - кессон нужен, когда под участком на глубине до 3 метров есть или могут быть грунтовые воды, а также тогда, когда на этой глубине глинистые грунты, которые задерживают воду (соответственно, вода будет застаиваться возле дна и стенок приямка (кессона).

Можно ли сделать кессон для скважины своими руками? В принципе, ничего сложного в этом нет, если конечно Вы имеете опыт работы со сварочным аппаратом. Но важно понимать, что в случае, если какой-либо шов будет проварен некачественно, сделанный кессон не будет герметичным и в нем, по-сути, пропадет какой-либо смысл. Лучше тогда уже самостоятельно строить каменный приямок.

· Больше о кессонах для скважин 
 


  

	Pitless адаптер - экономия на кессоне? 

[image: image5.png]O6capuasn Tpy6a
CKBAMMHDI

Toy6a (wnanr) /4
nopaun sopb,
ot wacoca



Сравнительно недавнее изобретение, популярность которого набирает обороты - скважинный адаптер. Суть приспособления состоит в том, что водопроводная труба вводится в обсадную колонну (ствол) скважины на глубине с помощью безрезьбового соединения таким образом, что с поверхности остается возможность демонтажа погружного насоса. Обсадная колонна скважины при этом выполняет роль кессона, т.е. заканчивается на поверхности. В результате убиваются все "зайцы": водопровод можно проложить ниже глубины промерзания грунта, скважину можно ремонтировать, насос можно заменить, ну а самое главное - попадание в скважину сточных вод с поверхности исключается. 

И при этом, установка адаптера в скважину обходится в разы дешевле, чем устройство приямка или покупка готового кессона. Выглядит все это крайне привлекательно, но есть четыре важных нюанса:

1. Установка адаптера для скважины возможна лишь в случае, если скважина устроена в одну колонну (обсадная труба является также и эксплуатационной).
2. Гарантировать герметичность ввода трубы в ствол скважины (в долгосрочной перспективе) можно лишь в случае, если обсадная труба сделана из стали.Пластик слишком эластичен, чтобы ожидать от него длительное сохранение формы под уплотнителями, тем более, что труба, ведущая к насосу неизбежно будет вибрировать.
3. Сама конструкция адаптера предполагает, что погружной насос должен висеть в скважине на водопроводной трубе, а не на страховочном тросе (речь идет о том, что будет выдерживать вес насоса) - а это не совсем правильно и может заметно сократить срок службы самой трубы.
4. Для того, чтобы половинки адаптера не "срастались" - Вам придется раз в полгода или год разъединять соединение, и, возможно, обрабатывать уплотнительное кольцо адаптера какими-либо лубрикантами.
Кроме того, учитывая "молодость" изобретения, пока еще не существует реальной статистики эксплуатации скважинных адаптеров на протяжении длительного срока и в различных условиях, поэтому, что будет с Вашим адаптером через 5, 10 или 15 лет - однозначно Вам никто не скажет. 

Впрочем, стоимость самого адаптера и относительная простота его установки вполне позволяют пойти на на риск и стать одним из первопроходцев - в будущем Вы всегда сможете вернуться к классической схеме обвязки скважины. 

· Больше про адаптер для скважины 
 

	  Стоит ли рассматривать техническое помещение на поверхности?

Если речь идет о теплых климатических зонах - можно, но нужно понимать, что для обслуживания скважины, высота потолка такого помещения должна быть не менее 3-х метров, либо придется делать съемную крышу. Если грунт не промерзает никогда - водопровод можно тянуть от дома практически по поверхности - на глубине 20-30 см.

Если же в зимний период морозы все-таки возможны - помещение над скважиной, как минимум не рентабельно - ведь его придется отапливать? Да и фундамент (хоть какой-то) устраивать придется. В любом случае, если над скважиной что-либо построено на поверхности, ремонт скважины, как минимум, будет сильно затруднен, а чаще всего просто невозможен, поскольку для ремонта в большинстве случаев нужен свободный доступ к стволу скважины и возможность подъезда тяжелой буровой установки.

· Больше про ремонт скважин 


