	
	Код форми за ЗКУД
	
	
	
	
	
	

	
	Код закладу за ЗКПО
	
	
	
	
	
	

	Міністерство охорони здоров’я України
	
	МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

ФОРМА №327/о

Затверджена наказом МОЗ України

1

1

0

7

2

0

0

0

р

№

1

6

0



	Найменування закладу

Васильківський районний відділ лабораторних досліджень

ДУ "Київський ОЛЦ ДСЕСУ"
	
	

	ПРОТОКОЛ

дослідження питної води

від "11" листопада 2013 року

	Місце відбору проби
	с.Погреби, вул. Головачова 5Б

	Найменування вододжерела
	свердловина

	Дата і час відбору проби
	11.11.2013 р.

	Запах
	1
	до 3
	бали при 20ºС
	1
	до 3
	бали при 60ºС
	ГОСТ 3351-74

	Присмак
	2
	до 3
	бали при 20ºС, кольоровість
	30
	до 35
	градуси
	

	Мутність
	2,0
	до 3,5
	

	Осад (описати)
	 без осаду
	не допускається
	

	рН
	7,1
	6,5-8,5
	

	Окисність
	1,9
	до 5,0
	мг О2/дм3

	Азот в мг/л
	аміака
	< 0,05
	до 2,6
	мг/дм3 ГОСТ 4192-82

	
	нітритів
	< 0,002
	до 3,3
	мг/дм3 ГОСТ 4192-82

	
	нітратів
	< 0,5
	до 50,0
	мг/дм3 ГОСТ 18826-73

	Загальна жорсткість
	8,8
	до 10,0
	мг-екв/дм3 ГОСТ 4151-72

	Сухий залишок
	547
	до 1500
	мг/дм3 ГОСТ18164-72

	Хлориди
	24,1
	до 350
	мг/дм3 ГОСТ 4245-72

	Сульфати
	34,1
	до 500
	мг/дм3 ГОСТ 4389-72

	Залізо
	2,47
	до 1,0
	мг/дм3 ГОСТ 4011-72

	Марганець
	0,18
	до 0,5
	мг/дм3 ГОСТ 4974-72

	Фтор
	0,44
	до 1,5
	мг/дм3 ГОСТ 4386-89

	Лужність загальна
	9,2 мг-екв/дм3
	1,5-6,5 рекоменд
	мг/дм3 СанПін №383 від 23.12.96

	Магній
	55,9
	10,0-50,0  рекоменд
	мг/дм3 СанПін №383 від 23.12.96

	Кальцій
	84,2
	25,0-75,0  рекоменд
	

	Натрій+калій
	43,5
	2,0-20,0  рекоменд
	

	
	

	ВИСНОВКИ ЛІКАРЯ
	За дослідженими санітарно-хімічними показниками

	проба води не відповідає вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної,

	призначеної для споживання людиною" по вмісту заліза

	








