Коммерческое предложение по водоподготовке

Cистема водоподготовки для частного дома производительностью до 1,7 м3/час
(Производство США)
№ 131114-01
Киев - 2013г.

Исходные данные

Источник водоснабжения: скважина

Производительность:  до 1,7 м3/час.

Режим работы: периодический (с остановкой на регенерацию и/или сервисное обслуживание фильтров)

2. Обоснование выбора технологии

Предлагаем вашему вниманию комплект оборудования и расходных материалов и для обеспечения очистки воды производительностью до 1,7 м3/час. Комплект оборудования разработан на основании предоставленных данных по качеству исходной воды и требований к очищенной воде. При изменении состава исходной воды данный комплект оборудования подлежит пересмотру.

Анализ предоставленных данных показал, что, основной задачей требующей решения в данном случае, является снижение в исходной воде содержания солей жесткости до требуемых параметров. Наиболее рациональным решением данной задачи является применение следующей схемы:

1. Предварительная очистка воды от механических примесей с применением картриджного фильтра типоразмера ВВ-10.

2. Комплексная очистка воды от жесткости, железа и марганца с использованием фильтрующего материала –ECOMIX. ECOMIX ® - специально разработанная НПО «Экософт» фильтрующая загрузка для комплексной очистки воды которая позволит снизить концентрации органических примесей и соединений  железа. 

Преимуществами данного материала являются:комплексная очистка воды в одну стадию

· сравнительно долгий срок службы

3. Доочистка питьевой воды с применением метода обратного осмоса.

4. Предельные величины загрязнения исходной воды
	Наименование показателя
	В исходной воде
	В фильтрате

	рН
	более 6,0
	6,8 до 8,5

	Общее железо, мг/л
	до 50
	менее 0,2

	Двухвалентное железо
	до 50
	-

	Марганец, мг/л
	до 0,5
	менее 0,05

	Аммоний (аммиак), мг/л
	до 4
	менее 0,50

	Сероводород, мг/л
	До 9
	менее 0,030

	Запах, балл
	5
	менее 2

	Мутность, мг/л
	до 50
	менее 0,5

	Температура воды, оС
	от 1 до 35
	от 1 до 35

	Цветность градусы
	до 40
	Менее 20


	Перечень оборудования1. Картриджный фильтр предварительной очистки воды ВВ20 
Краткое описание

[image: image2.jpg]


Очистит исходную воду от частиц песка, ржавчины и прочих механических загрязнений размером более 20 мкм. Фильтр защищает оборудование от механических повреждений, удлиняет срок эксплуатации основного фильтра. 

Комплект поставки: 
Корпус фильтра BB-20  в сборе……………….…………………….…………………….
1 шт.
Картридж SDF Liquatеc , 4,5x20"……………….…………………….…………………..
1 шт.

Кронштейн и крепеж……………….…………………….…………………….……………..

1 комплект

Рабочие характеристики: 

Производительность , м3/час……………….…………………….……………………….
3,0 – 5,0
Перепад давления, атм……………….…………………….…………………….…………..
0,1

Рабочее давление, атм……………….…………………….…………………….…………..
3-8
Температура воды, 0С……………….…………………….…………………….……………..
4 - 30

Диаметр подключения трубопроводов, резьба……………….…………………
1”

Монтажная зона (ширина х глубина х высота), м……………….………………
0,2х0,2х0,8


	Фильтр комплексной очистки ECOSOFT FK 1054 GL 

Фильтр комплексной очистки воды с ЭКОМИКС для небольших квартир и домов. Идеальное решение для семьи из 3 человек

[image: image1.jpg]



Назначение: для комплексной очистки воды хозяйственно-бытового назначения с повышенным содержанием:

- солей жесткости

- железа

- марганца

- аммония

- органических соединений.

 

Рекомендуется: для небольших квартир или домов с 1-2 санузлами и небольшим водопотреблением (проживание до 4 человек).

 

Фильтрующий материал: ECOMIX — уникальный запатентованный фильтрующий материал — очищает воду от пяти основных загрязнений всего лишь за 1 стадию в 1 фильтре.

 

Регенерация: восстановление рабочих свойств фильтрующего материала, осуществляется в автоматическом режиме с использованием спрессованной в таблетки (таблетированной) соли и воды. Раствор соли пропускается через фильтрующий материал, а удаленные загрязнения смываются в канализацию.

 

Преимущества фильтра комплексной очистки ECOSOFT FK 1054GL:
·         высокая эффективность очистки воды от 5 основных загрязнений независимо от уровня рН, хлора и сероводорода в исходной воде

·         низкое потребление соли и воды на регенерацию — на 50% ниже, чем аналогичными фильтрами

·         уникальный многофункциональный управляющий клапан обеспечивает автоматическую работу фильтра и определяет частоту регенерации в зависимости от объема потребляемой воды, удобного для пользователя времени суток и пиковых нагрузок

·         снижение капитальных и эксплуатационных затрат — для очистки воды с многокомпонентными загрязнениями достаточно всего лишь 1 фильтра вместо традиционных 3–4

·         фильтр изготовлен из устойчивого к коррозии высокопрочного композитного пластика и подключен к отдельно стоящему баку-солерастворителю

·         срок службы фильтрующего материала — до 10 лет

 

 

Технические характеристики:
Габаритные размеры, В х Ш х Г, см
170 x 100 х 60
Высота подключений, см
145
Корпус фильтра, диметр, мм
250
Производительность рабочая/максимальная, м3/час
1,3–1,8
Объем фильтрующего материала, л
37,0
Ресурс, м3 (при жесткости 5 мг-экв/л)
5,2
Расход соли на регенерацию, кг
3,8–5,6*
Расход воды на регенерацию (объем стоков), м3
0,3–0,5*
Длительность регенерации, мин.
80–110*
Срок работы фильтрующего материала, год
до 10
Максимально допустимые параметры исходной воды:
Жесткость воды, мг-экв/л
15
Содержание железа, мг/л
10
Содержание марганца, мг/л
2
Содержание органики, мг О2/л
10
Перепад давления в рабочем режиме, бар
0,28
Рабочее давление, атм
2–6
Температура исходной воды, 0С
4–30
Требуемый уровень очистки от механических примесей, мкм
100
Электропотребление
220 В/50 Гц
Потребляемая мощность, Вт 
30
Диаметр подключения трубопроводов
1"
3. Система водоочистки обратный осмос Е

Система водоочистки "Обратный осмос Е" - очистка воды с использованием новейших технологий .Полимерная мембрана что входит в систему разделяет воду на 2 потока. Первый - очищенная вода что попадает в накопительный бак. Эта вода в дальнейшем используется через краник. И второй поток - грязная вода содержащая различные примеси, сливается в канализацию. Система обратного осмоса Е очищая  воду наиболее совершенным образом   является самым дешевым способом очистки воды по сравнению с другими типами фильтров. Есть несколько этапов очистки:

· [image: image3.png]


Префильтр 1 - полипропиленовый картридж удаляет механические примеси размером более 5 микрон, задерживает частицы песка, ржавчины, ила и другие взвешенные частицы, продлевает срок службы остальных картриджей.

· Префильтр 2 - картридж из гранулированного активированного угля Calgon Carbon Corporation (производство США) эффективно удаляет хлор и хлорорганические соединения, защищает обратноосмотическую мембрану и продлевает ее срок службы.

· Префильтр 3 - картридж из брикетированного активированного угля удаляет механические частицы более 1 микрона, остатки хлорорганических соединений.

· Обратноосмотическая мембрана FilmTec (производства Dow Chemical, США) - 99%-ный барьер для минеральных и органических примесей, содержащихся в воде и превышающих по размеру молекулу H2O. Под действием давления на поверхности мембраны происходит разделение потоков воды, причем все нежелательные примеси попадают в канализацию, а кристально чистая вода поступает в гидропневматический бак, где хранится под давлением до того момента, пока она не понадобится потребителю.

· Посткарбон (AIC 10) - картридж из высококлассного активированного угля из скорлупы кокосового ореха корректирует вкус и запах очищенной воды, придавая ей изысканный немного сладковатый привкус.

 Элегантный отдельный кран для питьевой воды обеспечивает непрерывный доступ к чистой воде и украшает любую кухню.  Системы обратного осмоса  идеальный вариант для семей с маленькими детьми, для тех, кому необходима абсолютно чистая и микробиологически безопасная вода.



