Плавный пускатель однофазного двигателя

Дата: 22 ноября 2010, 08:10 
Цена: 646.00 грн.


Компания: УСТРОЙСТВА ПЛАВНОГО ПУСКА

Контакты

Телефон: +038 (044) 2231145+038 (044) 4564248

E- Mail: sales@soft-start.com.ua

www

www.soft-start.com.ua

Адрес:

Описание:
Устройства плавного пуска ACSST предназначены для плавного пуска и остановки однофазных асинхронных двигателей компрессоров, установленных в системах кондиционирования воздуха и рассчитаны на токи 5А, 10 А, 20 А с номинальным напряжением питания 200...240 В, 50 Гц однофазной сети. Применение однофазных устройств плавного пуска ориентировано в первую очередь на двигатели компрессоров в бытовых кондиционерах, однако без каких либо проблем может быть использовано для пуска других однофазных нагрузок (однофазные двигатели насосов) и обеспечивает уменьшение ударных пусковых нагрузок на механизмы и снижение кратковременных перегрузок питающей сети. Табл.1 Основные технические характеристики однофазных плавных пускателей Наименование AC SST205 AC SST210 AC SST220 Электрические характеристики Номинальное напряжение Вольт 200 - 240, 50 Гц 200 - 240, 50 Гц 200 - 240, 50 Гц Номинальный ток Ампер 5.0 10.0 20.0 Время разгона/торможения сек 5.0 * 5.0 * 5.0 * Габаритные размеры Длина мм 123 123 123 Ширина 87 87 87 Глубина 63 63 63 Вес кг 0.3 0.33 0.36 Температура окружающей среды град.С 0...50 0...50 0...50 Относительная влажность без конденсации % 95 95 95 Класс защиты IP IP20 IP20 IP20 * Время разгона/торможения задано жестко и не регулируется внешними цепями. При питании от сети с провалами напряжения ниже 200 В работоспособность не гарантируется. Цена указана на ACSST205 в грн без НДС

