	ПАСПОРТ на КИВ-1Б3,В3,SQ3. 


	Назначение
1.1 «Станция Управления бытовым центробежным насосом в системе с гидроаккумулятором для автоматического водоснабжения ПАМПЭЛА КИВ-1Б3, КИВ-1В3, КИВ-1SQ3» (далее везде по тексту СУ КИВ-1) позволяет, подключив к ней любой скважинный (погружной) или поверхностного типа центробежный насос без встроенной системы управления организовать автоматическое водоснабжение загородного дома, в офисе и на производстве наиболее экономичным, простым и доступным способом. Насос, подключенный через СУ КИВ-1 становится Насосной Станцией с функциями автоматического управления, защиты и контроля. СУ КИВ-1 также может использоваться для повышения давления воды в магистралях центрального водопровода.

1.2 СУ КИВ-1, выпускаемые в модификациях СУ КИВ-1Б3, СУ КИВ-1В3, СУ КИВ-1SQ предназначены для работы с погружными (скважинными) или поверхностными центробежными насосами c асинхронными электродвигателями мощностью, соответственно, до 1,5 кВт и до 3 кВт от однофазной сети напряжением 220В,50Гц даже в условиях нестабильного напряжения питания.

1.3 СУ КИВ-1 обеспечивает:

- автоматическое поддержание давления в заданных пределах;

- плавный пуск/остановку насоса;

- защиту насоса от «сухого хода»;

- автоматическое выключение насоса при напряжении сети мене160Вили более 250В;

- автоматический перезапуск после аварий;

- защиту насоса от перегрузки по току;

- защиту насоса от неуправляемой непрерывной работы - продолжительной работы насоса с водой, но при отсутствии протока (водоразбора).*
Применение СУ КИВ-1 существенно увеличивает срок службы насоса, трубопроводов (особенно в местах соединений) и бытовой техники, подключаемой к воде.

* Отсутствие защиты от неуправляемой непрерывной работы, особенно при использовании поверхностного насоса может привести к нагреванию воды в гидравлической части насоса до температуры кипения, выдавливанию пара и горячей воды через уплотнитель в электродвигатель, перегреву (сгоранию) электродвигателя, короткому замыканию. При этом возможны ожоги горячим паром и водой!

1.4Применение СУ КИВ-1 существенно увеличивает срок службы насоса, трубопроводов (особенно в местах соединений) и бытовой техники, подключаемой к воде.

Надежность, простота установки и эксплуатации, долгий срок службы делают СУ КИВ-1 привлекательной как для владельцев, так и для профессиональных монтажников - установщиков.

1.5 СУ КИВ-1 предназначена для эксплуатации при следующих климатических условиях:

а)температура окружающей среды от +1 Сº до +40 С°

б) атмосферное давление от 630 до 800 мм рт.ст.;

в) относительная влажность до 95% при температуре окружающего воздуха до +35С

1.6 СУ КИВ-1 удовлетворяет требованиям ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.2.-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-99

СУ КИВ-1 имеет сертификат соответствия № РОСС RU.МЛ02.В00746.

Сертификат выдан ООО СЗНТЦ «Регламентсерт» РОСС RU.0001.11МЛ02

2. Технические характеристики
2.1 Основные параметры и характеристики приведены в Таблице 1
СУ КИВ -1 Б3

Исполнение КИВ- 1 В3

Исполнение КИВ -1 SQ3

Типы подключаемых насосов

Отечественные и импортные насосы с приводом от однофазного асинхронного двигателя

Максимальная мощность подкл. насоса, кВт

1.5

3.0

Напряжение питания, В

220(+22…-33), 50 Гц

Давление авт. вкл. МПа (кг/см2)

0.19(1.9)

0.23(2,3)

0.3(3.0)

Давление авт. выкл. МПа (кг/см2)

0.25(2.5)

0.3(3.0)

0.4(4.0)

Максимально допустимое давление в системе МПа (кг/см2)

1.0(10)

Звщита от «сухого хода»

есть

Работа в гидросистеме

с гидроаккумулятором объёмом 24 – 200 л

Срабатывание защиты по напряжению, В
Менее 160 или более 250

Защита от неуправляемой непрерывной работы

есть

Защита от перегрузки по току, А, более
10

16

Гарантированное число включений

180000

Установленный срок службы, лет, не менее
5

Степень защиты

IP54

Масса, кг, не более

0.8

0.8

0.8

2.2 Режим работы – продолжительный.

2.3 СУ КИВ-1 выпускается в брызгозащищенном исполнении.

2.4 Габаритно установочные размеры СУ КИВ-1 приведены на Рис. 1.

2.5 Схема подключения СУ КИВ-1 с поверхностным центробежным насосом приведена на Рис. 2.

2.6 Схема подключения СУ КИВ-1 с погружным (скважинным) центробежным насосом приведена на Рис .3.

[image: image1.jpg]ON O n BWNs

L=1350+50

L=350+50

360 (KVB-1B

240 (KMB-163)
270 (KMB-1B3, 1503)

330 (KMB-163)

— "

! -
15 o

Kopnyc CraHuwm Ynpasneria KUB-1

VIHAVIKATOP PEXUMOB paGoThi

XOMyT YCTaHOBOUHbIV

CeTeBoit LHyp ¢ po3eTKoit CraHuun Ynpasnenus KVB-1 ans

MOAKNIOUEHIA Hacoca

CeTeBOii LuHYP C BUNKO/ ANA NOAKAKOYEHUA CTaHLM YpaBneHs

KB-1 & poseTke anekTpocetvt 2208 507y

LliTyuep ans noaKnioueHys Craniyu Ynpaenenus KVB-1 k

soonposopy (V2 Aiima)

Mpoknaaka GpunbTp

ABTOMATVECKWiA NPEAOXPaHUTENb

Puc.1
Cranuun Ynpaenenn KVB-1





[image: image2.jpg]1 0y o153, kv
2 Coresoh wnyp ¢ sl

10 osepmocr wacac.
1. Wiy o ¢ s

12 Haneraous piGonponca 1125:
15 e 2525

1 toncomwa s,

8 e e Ry2S 251
7 a8,
8 Thytonposon  noTpeGurans so.

Puc.2
Cxowa noenouor CY KUB-1B3, KNB-183
 NOBEPAHOCTHA LEHTHODEAIM HACOCOM M THAPOTECYMYIATOPON.




[image: image3.jpg]1.0 K153, K/B-183, K150
2.Cerenos uryp oot
3. Coroncd upyp ¢ poseneci
. Antouannoon swnoarans:
‘e KVB153 - 108
A KVB.1853,KAB.153 - 16
5. Coresan posenca 2208, S0
& Hacoe crammmnt.
7. Wnyp wacoca ¢ surwoi.
8. Hunor 1y25:
9. Cranaw ot 1y25:
10 Harworau Tpyonposca A25:
11 Kpocrooma R2a:
12 Here eperamoh 25 15 .
e ewa noaxriouenys CY KIB-153, KUB-183, KVB-1:
14. fwapoanymynATop: Cx oK

s s I S—  MOMPYX3EM LEHTPOBEKHBIM HACOCON W TWIPORIKYMYATOPON.

=
=
w
=
=
it
w
o
-
()
=






3 . Комплектность
Таблица № 2
Комплектность поставки
Наименование
Количество
СУ КИВ-1

1

Хомут крепления

2

Шуруп, 3х35 мм

2

Дюбель, диаметр 6 мм

2

Упаковка

1

Паспорт

1

4. Требования безопасности
4.1. Подключать СУ КИВ-1к электросети через устройство защитного отключения (УЗО) на ток:

- для СУ КИВ-1Б3 - 10А;

- для СУ КИВ-1В(SQ) - 16А.

4.2. Все модели комплектуются сетевыми шнурами (кабелями) с заземлением.

Убедитесь в том, что электросеть имеет заземляющий провод.

4.3. Запрещается:
- использовать СУ КИВ-1 с неисправным насосом, некачественными электропроводкой, соединителями, тройниками, удлинителями,

- использовать дефектные трубопроводы, шланги и комплектующие, а также неисправную сантехнику;

- тянуть за сетевые шнуры (кабели) или корпус для отключения СУ КИВ-1от электросети и насоса. Если сетевые шнуры или корпус оказались повреждены, необходимо обратиться в Сервис-Центр для их замены (адрес см. стр.13)

- прикасаться к СУ КИВ-1, подключенной к электросети, мокрыми руками и ногами;

- оставлять СУ КИВ-1 в условиях атмосферных воздействий (дождь, снег и т.д.) и прямых солнечных лучей;

- устанавливать СУ КИВ-1 рядом с нагревательными устройствами.

5. Подготовка к работе
5.1. Подключить элементы водоснабжения в соответствии с выбранной схемой. Подключить СУ КИВ-1 к трубопроводу при помощи

Гибкой сантехнической подводки как можно ближе к точке подключения гидроаккумулятора, в данном случае к крестовине. Подводка может быть длиной до 2 м. Возможно непосредственное подключение (вкручивание) СУ КИВ-1 в крестовину. (см. Рис 2,3)

ВНИМАНИЕ
При прикручивании накидной гайки гибкой сантехнической подводки к соединительному штуцеру СУ КИВ-1 обязательно! придерживать штуцер за его шестигранную часть гаечным ключом. При затяжке резьбового соединения запрещается удерживать корпус СУ КИВ-1. Нарушение герметичности корпуса Станции Управления СУ КИВ-1, как и повреждение сетевых шнуров (кабелей) ведет к утрате гарантийных прав.

5.3. Проверить давление воздуха в гидроаккумуляторе:
- для СУ КИВ1-Б3 - 1.2 – 1.5 кГ/см2;
- для СУ КИВ1-В3 - 1.5 - 1.7 кГ/см2;
- для СУ КИВ1-SQ3 – 2.0 – 2.5 кГ/см2.
Ёмкость гидроаккумулятора - от 24 до 200 л.

5.4. Заполнить водопроводную систему водой. Для этого:

5.3.1. Открыть все краны.

5.3.2. Включить насос напрямую в электросеть (без СУ КИВ-1). Если насос исправен и правильно подключен, то из всех кранов пойдет вода.

5.3.3. Выключить насос из электросети и закрыть все краны.

5.5. Вставить вилку насоса в розетку СУ КИВ-1, а вилку кабеля СУ КИВ-1 в розетку электросети. С этого момента СУ КИВ-1 начинает автоматически управлять насосом.

6. Режимы работы.
6.1 Индикация режимов работы обеспечивается встроенным в корпус СУ КИВ-1 светодиодом-индикатором.

6.1.1. «Насос выключен» (краны закрыты, потребление воды отсутствует) - периодическое мигание светодиода - индикатора;

6.1.2. «Насос включен» (кран открыт, потребители расходуют воду) - постоянное свечение светодиода - индикатора.

6.1.3. «Авария»(«сухой ход») - частое мигание светодиода - индикатора.

СУ КИВ-1 выполняет функцию защиты от «сухого хода»:

В случае возникновения аварии в гидросистеме: обрыв всасывающего трубопровода, отсутствии воды в скважине или колодце - СУ КИВ-1 отключает насос и переходит в аварийный режим. Находясь в аварийном режиме, СУ КИВ-1 осуществляет периодическое тестирование наличия воды в скважине (колодце), кратковременно включая насос через 1 мин, 5мин, 15мин, 30мин, 60мин., и далее через каждые 2 часа. При необходимости возможен ручной перезапуск, который производится путем отключения СУ КИВ-1 от сети электропитания и повторного ее включения.

6.1.4 «Авария» (по напряжению электросети) : четыре вспышки светодиода-индикатора - пауза, четыре вспышки светодиода-индикатора - пауза……….
СУ КИВ-1 имеет встроенную защиту от перепадов напряжения более 250В и менее 160В. После срабатывания защиты по напряжению электросети СУ КИВ-1 отключает насос и переходит в режим «Авария». Работа насоса автоматически возобновится после восстановления напряжения электросети.

6.1.5 СУ КИВ-1 выполняет функцию токовой защиты насоса :

- в случае короткого замыкания или повышения рабочего тока выше максимально допустимого, срабатывает автоматический предохранитель установленный на корпусе СУ КИВ-1 между сетевыми шнурами (кабелями). Светодиод-индикатор в этом режиме не светится. 
- после устранения причины аварии, необходимо нажатием кнопки вернуть предохранитель в исходное положение.

7. Проверка работоспособности при покупке.
7.1. Вынуть СУ КИВ-1 из упаковки.

7.2. Вставить сетевую вилку СУ КИВ-1 в розетку электросети 220В, 50Гц. При включении в электросеть загорится светодиод - индикатор, который будет светить непрерывно в течение 10-12 сек. По истечении этого времени светодиод - индикатор станет часто мигать. Это означает, что сработала система защиты от «сухого хода» и что СУ КИВ-1 полностью работоспособна.

При необходимости дополнительной проверки, повторный запуск производить не ранее, чем через 10 секунд.

8. Гарантийные обязательства.
8.1. Гарантий действительна в течение 12 месяцев со дня покупки (но не более 36 месяцев со дня выпуска) при условии правильной эксплуатации СУ КИВ1-А в соответствии с требованиями, изложенными в Паспорте, соблюдения условий гарантии и предъявлении правильно заполненного Паспорта с отметками ОТК предприятия изготовителя и предприятия торговли. Гарантия предусматривает замену и ремонт СУ КИВ1-А на предприятии изготовителе, а также в специальных уполномоченных предприятием изготовителем сервисных центрах.

Доставка к месту гарантийного обслуживания осуществляется за счет покупателя.
8.2. 8.2. Гарантия действительна только при наличии правильно заполненного Паспорта при условии отсутствия в нем исправлений и несоответствий. В Паспорте должна быть этикетка с наименованием модели, индивидуальным номером; заполнены графы:

- дата продажи;

- отметка продавца;

- печать торговой организации;

- подпись покупателя.

При отсутствии даты продажи срок гарантии исчисляется от даты изготовления изделия.

Изложенные условия гарантии не ограничивают потребителя в его правах, предусмотренных существующим законодательством РФ.

8.3. Любые дефекты СУ КИВ-1, вызванные небрежной транспортировкой и хранением СУ КИВ-1, не подлежат бесплатному гарантийному ремонту.

8.4 Бесплатный гарантийный ремонт не производится в случаях:

- неправильного подключения СУ КИВ-1 к сетям электро и водоснабжения, а также несоответствия параметров вышеуказанных сетей параметрам, предъявляемым обязательными государственными стандартами и требованиями, изложенными в Паспорте;

- использования СУ КИВ-1 не в соответствии с ее прямым назначением;

- СУ КИВ-1 имеет следы постороннего вмешательства или ремонта не уполномоченными предприятием- изготовителем лицами;

- СУ КИВ-1 имеет несанкционированные предприятием- изготовителем изменения конструкции или нештатные комплектующие;

- СУ КИВ-1 имеет повреждения, вызванные непредсказуемыми явлениями и действиями стихии;

- СУ КИВ-1 имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь Прибора посторонних предметов, агрессивных веществ, жидкостей;

- СУ КИВ-1 не имеет серийного номера или его невозможно установить.

9. Ответственность.
Предприятие – изготовитель не несет ответственности за любой причиненный Вам и окружающим ущерб по причинам нарушения правил, изложенных в настоящем Паспорте, вызванный неправильным подключением изделия к сетям электро и водоснабжения и недопустимыми изменениями параметров в вышеуказанных сетях, неправильной эксплуатацией, несанкционированным ремонтом, использованием изделия не по прямому назначению. Ввод СУ КИВ-1 в эксплуатацию и доработка сетей электро и водоснабжения для совместимости со СУ КИВ-1 не является зоной ответственности предприятия-изготовителя и предприятием изготовителем не оплачивается.

В случае возникновения каких либо проблем с Вашей СУ КИВ-1, перед тем как обратиться за помощью - проверьте правильность установки и функционирования СУ КИВ-1 в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем Паспорте.

10. Адрес предприятия-изготовителя ООО «ПАМПЭЛА»
197101,Санкт-Петербург, Петроградская набережная д34,литер А

тел/факс +7(812)740-49-81,740-49-82

Для консультаций: 


 HYPERLINK "mailto:info@pumpela.ru" info@pumpela.ru[image: image5.png]


Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript [image: image6.png]


, Веб-сайт www.pumpela.ru,

+7(911)188-02-80

Для гарантийного и послегарантийного обслуживания
1. ООО «Вятка-Сервис»
196158, Санкт-Петербург, Московское шоссе, д5, а/я 308

тел/факс +7(812)327-04-70,371-24-64

e-mail : 


 HYPERLINK "mailto:info@vyatka-service.ru" info@vyatka-service.ru[image: image8.png]


Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript [image: image9.png]


, веб-сайт www/vyatka-service.ru

2. ООО «ПАМПЭЛА»
197101,Санкт-Петербург, Петроградская набережная д34,литер А

тел/факс +7(812)740-49-81,740-49-82, +7(911)188-02-80

3. ООО «АВАНГАРД-ХОЛГО»
125195.Москва, Ленинградское шоссе д 57, стр 12

Тел. +7(495) 627-52-85

11. Перед тем, как обратиться за помощью.
11.1. После того, как завершен монтаж системы водоснабжения и установлено давление в гидроаккумуляторе, а СУ КИВ-1 подключена к водопроводу, необходимо проверить работу насоса.

Для этого надо открыть кран и вставить вилку насоса в розетку электросети напрямую, минуя прибор. Если система водоснабжения смонтирована правильно, согласно приведенной в паспорте схеме, то, после включения, насос начнет работать - из крана пойдет вода. Если этого не происходит, необходимо проверить правильность установки обратного клапана (стрелка на клапане показывает направление движения воды - от насоса к крану), отсутствие перегибов шлангов, забивание трубопровода, фильтра и наличие воды в месте установки насоса.

Убедившись в том, что Ваш насос исправен и вода устойчиво поступает из крана, нужно вставить вилку насоса в розетку СУ КИВ-1, а вилку СУ КИВ-1 в розетку электросети. После этого подача воды будет производиться автоматически.

Таблица №3
Неисправности
Проблема
Показания индикатора
Причина и способ устранения
При открытии крана не идет вода

Частое мигание (авария)

1. Отсутствует вода в месте установки насоса (дождаться поступления воды)

2. Обрыв трубопровода(устранить аварию)

Четыре вспышки - пауза,

Четыре вспышки - пауза…

Повышенное (более 250В) или пониженное (менее 160В) напряжение в электросети

Вода подается неустойчиво, с пульсациями

При вкл. насоса постоянно горит, а затем начинает мигать

1. Уровень воды в водоисточнике – ниже всасывающего патрубка насоса

2. Засорился

фильтр (прочистить или заменить)

После закрытия крана насос не выключается

Постоянно горит

1. Засорился или вышел из строя обратный клапан (прочистить или заменить)

2. Утечка воды (устранить утечку)

При включении в сеть Станции Управления КИВ-1 насос не включается.

Индикатор не загорается.

1. Отсутствует электропитание Станции управления КИВ-1 (дождаться появления электропитания или обеспечить его самостоятельно).

2. Сработал автоматический выключатель (УЗО), выяснив и устранив причину – включить автоматический выключатель.

3 Сработал автоматический предохранитель, установленный на корпусе Станции управления КИВ-1 между сетевыми шнурами. Выяснив и устранив причину аварии, взвести предохранитель.

12. Свидетельство о приемке и продаже
«Станция управления бытовым центробежным насосом в системе с гидроаккумулятором для автоматического водоснабжения КИВ-1»

№

Соответствует ГОСТ Р МЭК 60730-1-2002, ГОСТ Р 51318.14.1-2006, ГОСТ Р 51318.14.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.2.-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-99 ГОСТ Р МЭК 730-1

и техническим условиям ТУ 3428-001-72423172-2005

Дата выпуска _____________________ Штамп ОТК

Продано _____________________________Штамп предприятия торговли

(наименование предприятия торговли)

Дата продажи_____________________________

С условиями эксплуатации ознакомлен ________________________

(подпись покупателя)

13. Утилизация
«Станция управления бытовым центробежным насосом в системе с гидроаккумулятором для автоматического водоснабжения КИВ-1» не содержит компонентов и материалов, опасных для здоровья человека и окружающей среды. По окончании срока эксплуатации утилизация СУ КИВ-1 производится удобным для потребителя способом.




