Гарантийное обслуживание не проводится в следующих случаях:

· После окончания гарантийного периода;

· Использование устройства для промышленных целей;

· Нарушение правил эксплуатации;

· Отсутствует  заводской номер устройства;

· Повреждения возникли в следствии несвоевременно проведенного технического обслуживания  насоса работающего с устройством;

· Имеются следы падения, механические повреждения, следы открытого огня, сильное внешнее загрязнение;

· Эксплуатация в атмосферных условиях, которые не отвечают условиям эксплуатации, указанных в инструкции;

· При обслуживании устройства вне сервисного центра, при самостоятельном ремонте или регулировке, изменении конструкции;

· Неправильное соединение с источником питания;

· Перекачивание агрессивной жидкости, жидкости с абразивом (песок, известь, железо и т.д.), жидкости, температура которой превышает установленную в паспорте устройства.

         Гарантийный ремонт устройства  производит изготовитель:
         ООО «АСЕН»

      15100, Украина, Черниговская обл., Городнянский р-он,

             г.Городня, ул.Ленина, 64,

       Тел.: 38097. 919-05-37, тел./факс: 3804645. 248-23

Реквизиты ООО «Асен»:

Р/с 26009301101651 в филиале ЧОУВАТ «Ощадбанка» г.Городня,

МФО 353553, код 09353504.



УСТРОЙСТВО УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ.

(Контроллер насоса)

 «ИСТОК»

                                   3.0 – 1.8    □

                       УУН   3.8 –  2.0    □
                                   4.2 -  2.2    □
Руководство по эксплуатации

           ООО «АСЕН»

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

( Прочитать внимательно инструкцию по эксплуатации перед установкой и пуском Устройства управления насосом (далее - устройство). Категорически запрещается работа с устройством, не ознакомившись предварительно с инструкцией по эксплуатации.

( Во время работы устройства запрещается выполнять любую работу по его обслуживанию.

( Напряжение (220В переменного тока) указанное на табличке устройства должно соответствовать напряжению в сети.

( Температура транспортируемой жидкости не должна превышать 35°С.

( Необходимо убедиться в том, что устройство и электрические соединения (вилка - розетка) находятся в защищенном от наводнения и влажности месте.

( В случае поломки устройства ремонт выполняется только в ремонтной мастерской службы технического обслуживания.

( Производитель не отвечает за повреждение прибора и травмы, полученные вследствие неправильной установки и эксплуатации изделия.

2. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Устройство, в комплекте с центробежннм насосом (погружным или поверхностным), предназначено для автоматического водоснабжения жилых домов, дач и других хозяйственных объектов, а также обеспечивает защиту и устойчивую работу центробежного насоса. Устройство выполняет следующие функции:

1. Обеспечивает плавный пуск и остановку насоса при открытии, закрытии крана в вашем доме, что способствует увеличению ресурса насоса;

2. Автоматически выключает насос при отсутствии воды в заборной части (в колодце, скважине и т.д.), при дальнейшем появлении воды автоматически включает насос;

3. Автоматически выключает насос при увеличении напряжения сети более 250В, при возвращении напряжения в норму автоматически включает насос;

4. Поддерживает постоянное давления воды в системе водоснабжения при изменении ее расхода;

5. Отображает режимы работы и «аварии» светодиодным индикатором:

- зеленый горит – работает насос;

- зеленый мигает с периодичностью 2 секунды - насос выключен по окончанию потребления воды (ожидание);

- красный мигает двойными вспышками - напряжение сети выше нормы;

- красный мигает равномерно – насос выключен, отсутствует вода в заборной части.

2
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Модель___________________________________________________________

Заводской № ____________________   Дата продажи ____________________

Продавец _________________________________________________________

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу устройства на протяжении всего гарантийного периода, при условии выполнения покупателем правил транспортирования, хранения, введения в эксплуатацию и эксплуатации.

Гарантийный период – 12 месяцев с момента продажи.

Гарантийный ремонт производится при наличии правильно оформленного гарантийного талона с подписью покупателя, кассового чека или другого документа, подтверждающего факт покупки, а так же наличие неповрежденной пломбы на приборе. Неисправности, которые появились в течении гарантийного периода по вине производителя (из-за дефекта материла или неточности в процессе изготовления) исправляются бесплатно. Гарантийное обслуживание проводится путем бесплатного ремонта или замены дефектного узла или детали. Замененные узлы или детали переходят в собственность сервисного центра. Транспортные расходы продавцом не оплачиваются. Поломка устройства не может быть основанием для предъявления требований по выплате компенсаций по каким-либо другим затратам, кроме ремонта самого устройства.

7

5. ТАБЛИЦА ВЕРОЯТНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

	Неисправность
	Причина
	Способ устранения

	насос запускается и через некоторое время (4÷5сек.) останавливается, при этом мигает красный светодиод
	не хватило воды в заборной части насоса
	обеспечить наличие воды в заборной части насоса

	насос через время запускается и останавливается, при этом все краны закрыты
	один из обратных клапанов системы не держит давление или в системе есть подтекание
	найти и заменить неисправный клапан, устранить подтекание

	насос не стартует, при этом световая индикация отсутствует
	неисправность питающего провода
	обратиться в сервисный центр


6. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки:   - УУН                                           шт.              
1

- инструкция по эксплуатации, экз.

1

- чехол упаковочный,                 шт.

1

- пластиковая трубка,                 шт.       
1

- фитинг ¼ дюйма,                      шт.

1

6

Технические характеристики:

Напряжение питающей электросети



 220 В

Частота





 50 ÷ 60 Гц

Ток потребляемый прибором


 0,1 А

Давление отключения насоса
           

 3.0 bar      □
                                                                                             3.7 bar      □ 
                                                                                             4.2 bar      □ 
Давление включения насоса



 1.8bar       □    
                                                                                              2.0 bar     □ 
                                                                                              2.2 bar     □       

Максимально допустимая мощность

 подключаемого насоса                                                      до 1.5 кВт

Размер резьбы подключения водопроводной системы
       ¼ дюйма


Масса устройства




       0.55кг.
3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Изделие выпускается в двух модификациях:

[image: image1.png]K pa36o0Ke 30aH1A: & KYXHA
« niyanent
e GanHaa
® menaya
® capaosic
® 1.0

1. Hacoc

2. Vempoticmeo ynpaesneHis Hacocom
3. Obpammuviii Knanau

4. Tpoiinux



1. Устройство: как отдельный прибор, который в дальнейшем покупатель самостоятельно может подключить к насосу и системе водоподачи (см. рис.1).

Рис. 1

2. Насос – станция: поверхностный насос в котором уже вмонтировано производителем устройство управления насосом.

                                                         3
         * подключаемый к устройству насос должен обеспечить давление в точке подключения к водонапорной трубе как минимум на 0.2 bar выше давления отключения ,указанного в данном руководстве.
Важно: в случае работы устройства со скважинным насосом необходимо обратить внимание на следующие вопросы:

[image: image2.png]YCTPOIICTBO YIIPABIEHHA

HACOCOM
X @ «WHCTOKy

Sofodckod N

(Bemoduodsl
" undukamopa

ycmpoucmba
dumunz G 1/4"

[NoBbepxHocmb CmeHsl

Posemka

.

@




1. Насос должен быть подобран по техническим характеристикам таким образом, чтобы давление насоса при закрытых кранах в точке подсоединения устройства к водонапорной трубе, как минимум было на 0.2 bar выше значения давления отключения, указанного в данном руководстве по эксплуатации устройства.

2. Скважина должна быть оборудована оголовком, обеспечивающим ее герметизацию. Особенно это важно для скважин, имеющих диапазон изменения динамического уровня воды более 3х метров.

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Схема подключения устройства к системе водообеспечения с использованием погружного насоса показана на рис.2., для поверхностного насоса схема подключения устройства аналогичная.

Подключение устройства производится простым способом, эту процедуру может выполнить обычный человек без какой-либо подготовки. Для этого необходимо выполнить следующее:

1. Прочитать внимательно инструкцию по эксплуатации. 

2. Проверить комплектность (см.п.6).

3. Закрепить устройство на стене как показано на рис. 1.

4. Проверить перекрытие всех бытовых кранов потребления воды.

5. Если в системе водоподачи установлен поверхностный насос, убедиться, что в насосе имеется вода необходимая для начала работы, если погружной, убедиться, что его заборная часть находится в воде.

6. Подсоединить к водонапорной трубе через тройник фитинг G ¼” и соединить пластиковой трубкой этот фитинг с фитингом, установленным в устройстве путем нажима на верхнее кольцо фитинга и одновременной подачей трубки до упора. Фитинг G ¼” и пластиковая трубка прилагаются в комплекте устройства.

7. Подсоединить вилку кабеля насоса к розетке устройства, а вилку устройства подключите к сети 220В.

Важно: Необходимо убедиться в том, что станция и электрические соединения (вилка - розетка) находятся в защищенном от влажности месте.

8.При правильном подключении, если в системе водоснабжения где-то открыт кран, насос должен запуститься и работать непрерывно, зеленый индикатор горит. Если потребления воды нет, (все краны закрыты) насос запускается и через 20-30 секунд останавливается, при этом должен мигать зеленый индикатор с периодичностью 2 секунды.

4

Важно: в случае, если при первом подключении насос отключился (мигает красный индикатор), отключите вилку устройства от сети 220В и снова 
подключите вилку к сети. При необходимости, повторите эту процедуру 2÷3 раза.

Рис.2 Схема подключения устройства к системе водообеспечения

5
