Реле минимального давления Italtecnica LP/3

Реле давления для защиты систем водоснабжения (систем с гидроаккумуляторами, пожаротушения) и пневматических систем (контрольные цепи под давлением)

    * прибор прерывает электрический контакт между сетью и двигателем при падении давления ниже установленного уровня (давления остановки)

    * в системах с гидроаккумуляторам используется с реле давления PM/5 для защиты насоса от работы без воды

    * автоматический перезапуск после повышения давления выше уровня включения или с помощью кнопки RESET

[image: image2.png]


Реле минимального давления предназначено для работы как в системах водоснабжения , так и в пневматических системах. Принцип работы данного устройства основан на измерении уровня давления жидкости либо воздуха в системе и при изменении его величины ниже допустимой - прерывании подачи электроснабжения на силовой агегат , либо подачи команды системе автоматики. Конструктивно в данном устройстве предусмотрена функция сброса - кнопка "RESET".
Датчик сухого хода LP-3 применяется в автоматических системах водоснабжения, поливочных установках, установках пожаротушения, системах кондиционирования и других случаях. Данный датчик сухого хода предназначен для работы с водой. При отсутствии воды в системе водоснабжения автоматически отключает насосы (поверхностные, скважинные), станции автоматического водоснабжения, что предотвращает поломки оборудования при работе без воды (режим «сухого хода»).

 Устройство и принцип действия

Датчик сухого хода LP-3  представляет собой двухконтактное реле коммутации электрических цепей, срабатывающее по давлению воды. Первоначально группа контактов реле разомкнута, чтобы замкнуть группу необходимо при первом запуске нажать и удерживать кнопку расположенную на крышке реле. Контакты реле замыкаются. Если давление падает до уровня 0,4-0,05 бар, то контакты реле размыкаются. Благодаря этому датчик сухого хода можно использовать в качестве предохранителя от «сухого хода», например, для насосов.

 

Технические характеристики реле минимального давления LP/3:
Исполнение:
однофазное

Предустановленный диапазон:
0,1-0,5 bar

Диапазон давления отключения:
0,1-0,4 bar

Диапазон давления включения:
0,5-0,9 bar

Рабочий диапазон температур воды, °C 
1...40

Рабочий диапазон давления, бар 
0,5...2,8

Номинальный рабочий ток:
10 (16)А

Номинальное рабочее напряжение:
250 В

Класс электрической защиты 
IP44

Тип соединения:
1/4" внутренняя резьба

Производство:
Италия


[image: image1.png]



