	
	ООО ««Олимп-Груп»

Тел.  (093) 818-11-57,
.e-mail: Vetal.Karpenko2012@yandex.ru
.




от 10.12.2013г.                                                                                                             г. Киев
                        Коммерческое  предложение.
(Смета на выполнение работ по монтажу системы отопления)
	№

п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	К-во


	Цена единицы 
	Сумма



	1.
	Монтаж котла отопления100кВт
	   шт
	1
	2000,00
	2000,00

	2.
	Монтаж коллектора
	шт.
	2
	450,00
	900,00

	3.
	Монтаж радиатора
	 шт
	50
	350,00
	17500,00

	4.
	Укладка трубы отопительной
	м.п
	430
	15,00
	6450,00

	5.
	Монтаж насоса цыркуляцыонного
	   шт
	2
	400,00
	800,00

	6.
	
	
	
	
	

	7.
	Котел газ.100кВт Vailant
	Шт.
	1
	52000,00
	52000,00

	8.
	Радиаторы 
	Шт.
	50
	650,00
	32500,00

	9.
	Коллектора
	Шт.
	2
	400,00
	800,00

	10.
	Комплект футорок
	шт.
	50
	60,00
	3000,00

	11.
	Краны
	Шт.
	114
	50,00
	5700,00

	12.
	Паковочная нить
	Шт.
	10
	100,00
	1000,00

	13.
	Насосы церкуляцыонные
	шт.
	2
	1200,00
	2400,00

	14.
	Труба полипропиленовая
	М.п
	450
	23,00
	10350,00

	15.
	Фитинги соед.
	Шт.
	150
	5,00
	750,00

	16.
	Фитинги резьбовые
	Шт.
	130
	20
	2600

	17.
	Мерилон
	М.п
	450
	3
	1350

	18.
	
	
	
	
	


                                                         ИТОГО:  140 100,00 грн. 
Срок выполнения работ –14  дней с момента предоплаты.
Предоплата за выполнение работ – 70 %.
 С уважением,                            
Карпенко.В.А
