ВНИМАНИЕ!!!
Для устойчивой работы станции необходимо постоянное фекальное пополнение минимум 1 раз в 5 дней по  расчету количеству постоянных пользователей.

Запрещается:

- сброс в канализацию остатков овощей ( фрукты, грибы и т.п.);

- сброс в канализацию строительного мусора ( песок, известь, штукатурка, краска и т.п.);

- сброс в канализацию полимерных пленок которые биологически не распадаются ( например: презервативы, прокладки, тампоны, пакеты всех видов, фильтр от сигарет, влажные салфетки  и т.п.) ;
- сброс в канализацию воды после регенерации системы очищения питьевой воды с применением марганце-кислотного  калия, поваренной соли для регенерации ионно-обменных смол  или другие виды внешних окислителей. Слив следует проводить по отдельной канализации;
- сброс промывочных вод фильтров бассейнов;

- сброс в канализацию большого количества воды после отбеливания белья препаратами содержащими хлор ( персоль, белизна и т.п.);
- сброс в канализацию лекарственных препаратов;

- сброс в канализацию нефтепродуктов, антифризов, кислот, щелочей и т.п.;

- сброс большого количества волос от домашних животных;
Все это приводить к загрязнению установки и впоследствии установка выходит из рабочего состояния.
 Неисправность ,вызванная нарушением этих пунктов, оплачивается как сервисное обслуживание.

Разрешается:

- сброс в канализацию туалетной бумаги;

- сброс  в канализацию вод стиральной машины (без применения хлоро - содержащих препаратов), посудомойных машин, душевых и банных вод;
- сброс в канализацию один раз в неделю небольшого количества препаратов для очистки унитаза, санфаянса.

Другое:

- при отключении электричества необходимо сократить использование воды, поскольку возможно переполнение приемной камеры станции и попадания не очищенного стока в окружающею среду;

- несвоевременное откачивание остатков активного ила приводит к вымиранию бактерии, в следствии чего установка выходит из рабочего состояния.
