	№
	Позначення
	Марка
	Кількість
	Ціна за одиницю
	Загальна вартість
	 Примітка

	Сторона 10 кВ

	1
	Підстанція
	КТПк-160/10/0,4
	1
	45039,6
	45039,6
	 

	2
	Трансформатор
	ТМ-160
	1
	23088
	23088
	 

	3
	Лічильник техн
	NP-06+RTR
	1
	14000
	14000
	 

	4
	Кабель 10 кВ
	АСБ2л-3х50
	120
	78
	9360
	 

	5
	Муфта
	КВЭл-3 х 50 - 10
	3
	187,716
	563,148
	 

	6
	Розєднувач
	РЛНД
	1
	7211
	7211
	 

	7
	Фундамент
	Бетон
	4
	721
	2884
	 

	 
	 
	Арматура
	100
	7,11
	711
	 

	 
	 
	Труба ПВХ 100 мм
	110
	25,4
	2794
	 

	8
	Стрижень заземлення
	5000750
	18
	125
	2250
	 

	9
	Хрестовий зєднувач
	5314658
	9
	56,56
	509,04
	 

	10
	Універсальний хомутик
	5336457
	2
	64,8
	129,6
	 

	11
	Коробка клемна
	 
	1
	53,78
	53,78
	 

	12
	Провід
	ПВ3-1х16
	6
	16
	96
	 

	13
	Полоса оцинкована
	40х4
	52
	40
	2080
	 

	14
	Антикорозійний бандаж
	2360055
	1
	93,65
	93,65
	 

	15
	Монтаж
	 
	1
	25000
	25000
	 


	16
	Пусконаладка
	 
	1
	10000
	10000
	 

	17
	КГС
	 
	1
	7000
	7000
	 

	18
	сдача
	 
	1
	8000
	8000
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	160862,818
	 

	Сторона 0,4 

	1
	Кабель 
	АВВГ 4х240
	90
	126
	11340
	 

	2
	Кабельні накінечники 
	2P16L
	8
	158
	1264
	 

	3
	Стрічка 
	Обережно кабель 0,4
	480
	2
	960
	 

	4
	Збірка кабельна
	ЗКУ-8
	2
	5900
	11800
	 

	5
	Кабель
	АВВГ 4х35
	540
	19,2
	10368
	 

	6
	Кабель
	АВВГ 4х25
	190
	17,1
	3249
	 

	7
	Облік
	NP-06
	18
	1400
	25200
	 

	8
	Траншея
	 
	480
	15
	7200
	 

	9
	Монтаж
	 
	1
	14160
	14160
	 

	10
	Пусконаладка
	 
	1
	4720
	4720
	 

	11
	Сдача
	 
	1
	3720
	3720
	 

	12
	Стрижень заземлення
	5000750
	6
	125
	750
	 

	13
	Хрестовий зєднувач
	5314658
	3
	56,56
	169,68
	 

	14
	Універсальний хомутик
	5336457
	2
	64,8
	129,6
	 

	15
	Коробка клемна
	 
	1
	53,78
	53,78
	 

	16
	Провід
	ПВ3-1х16
	4
	16
	64
	 

	17
	Полоса оцинкована
	40х4
	9
	40
	360
	 

	18
	Антикорозійний бандаж
	2360055
	0,1
	93,65
	9,365
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	95517,425
	 

	 

	1
	Проект
	 
	1
	18000
	18000
	 

	2
	Реконструкция
	 
	1
	 
	Цена по ТУ
	160-
250 т.грн

	 
	 
	 
	 
	итого
	274380,243
	 


