[image: image2.png]Moteps HapyaK

1%
Noomaansascen Gieed
rone
e )
Fere il el e
TR
Alie (S (B
g [ 1
A o Tl 4
Ao el i
T [ootoese_[ore | 5ov





[image: image1.jpg]



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

BRIO 2000 е BRIO 2000-М:

Питание: 230 VAC +(-) 10%50/60 Гц (VAC = переменный ток) 

Макс. ток: 12А

Диапазон давления срабатывания: 1-3,5 бар (регулируемый) Установленное давление срабатывания: 1,5 бар

Макс. допустимое давление: 10 бар

Соединения: выступ с внешней резьбой 1" Gas (маточная гайка 1" Gas, по заказу).

Степень защиты: IP 65

Соответствует действующим европейским стандартам – СЕ:

:: DIAMO IL MEGLIO SOTTO PRESSIONE ::

[image: image3.png]



PRODUZIONE


PRESSOSTATI








� EMBED Photoshop.Image.7 \s ���








� EMBED Photoshop.Image.7 \s ���














       _____________________                М.П.


             торговая организация


    


ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР И СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ПЕДРОЛЛО» В УКРАИНЕ: (05355) 44426, 44395


Г. МИРГОРОД, ПОЛТАВСКОЙ ОБЛ., УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, 24/2А


    E-MAIL: � HYPERLINK "mailto:CONTACT@POLTAVA.UKRTEL.NET" ��CONTACT@POLTAVA.UKRTEL.NET�                                           WWW.PEDROLLO.COM.UA








ITALTECNICA s.r.l.





Viale Europa, 31


35020, TRIBANO – PADOVA – ITALY


Tel.: ++39 0499 585388


www.italtecnica.com








_1157176329.psd

_1157176396.psd

