	Фирма :
SCAD Soft

http://www.scadsoft.com

e-mail:scad@scadsoft.com


тел./факс 
+380 44 2497191


+7 095 2674076

	[image: image4.png]



	Пользователь :
 Unknown

Дата : 
07/08/2005



Геометрические характеристики

Сечение

	[image: image1.png]P2

lay



[image: image2.png]Swy

s2

s
S




b = 200 мм
h = 100 мм
a1 = 20 мм
a2 = 20 мм

	[image: image3.wmf]100

100

200

100

50

50

Y

Z


S1 - 28

S2 - 28




	Арматура
	Класс

	Продольная
	A500C


Бетон

Вид бетона: Тяжелый

Класс бетона: B25

Условия твердения: Естественное

Геометрические характеристики

	
	Параметр
	Значение
	Единицы измерения

	A
	Площадь поперечного сечения
	200
	см2

	Av,y
	Условная площадь среза вдоль оси U
	169.492
	см2

	Av,z
	Условная площадь среза вдоль оси V
	169.492
	см2

	
	Угол наклона главных осей инерции
	90
	град

	Iy
	Момент инерции относительно центральной оси Y1 параллельной оси Y
	1666.667
	см4

	Iz
	Момент инерции относительно центральной оси Z1 параллельной оси Z
	6666.666
	см4

	It
	Момент инерции при свободном кручении
	4580
	см4

	iy
	Радиус инерции относительно оси Y1
	2.887
	см

	iz
	Радиус инерции относительно оси Z1
	5.774
	см

	Wu+
	Максимальный момент сопротивления относительно оси U
	666.667
	см3

	Wu-
	Минимальный момент сопротивления относительно оси U
	666.667
	см3

	Wv+
	Максимальный момент сопротивления относительно оси V
	333.333
	см3

	Wv-
	Минимальный момент сопротивления относительно оси V
	333.333
	см3

	Wpl,u
	Пластический момент сопротивления относительно оси U
	1000
	см3

	Wpl,v
	Пластический момент сопротивления относительно оси V
	500
	см3

	Iu
	Максимальный момент инерции
	6666.667
	см4

	Iv
	Минимальный момент инерции
	1666.667
	см4

	iu
	Максимальный радиус инерции
	5.774
	см

	iv
	Минимальный радиус инерции
	2.887
	см

	au+
	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Y(U)
	1.667
	см

	au-
	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Y(U)
	1.667
	см

	av+
	Ядровое расстояние вдоль положительного направления оси Z(V)
	3.333
	см

	av+
	Ядровое расстояние вдоль отрицательного направления оси Z(V)
	3.333
	см

	P
	Периметр
	60
	см

	A red 
	Площадь приведенного сечения
	214.904
	см2

	I ur 
	Максимальный момент инерции приведенного сечения
	7527.589
	см4

	I vr 
	Минимальный момент инерции приведенного сечения
	1767.5
	см4

	I ub 
	Максимальный момент инерции бетонной части
	6666.667
	см4

	I vb 
	Минимальный момент инерции бетонной части
	1666.667
	см4

	I ua 
	Максимальный момент инерции арматуры
	116.297
	см4

	I va 
	Минимальный момент инерции арматуры
	13.685
	см4

	
	Угол наклона главных осей инерции приведенного сечения
	90
	град

	As,tot
	площадь арматуры в сечении
	2.012
	см2

	
	% армирования сечения
	1.006
	


Отчет сформирован программой АРБАТ, версия: 11.3.1.1 от 16.10.2009
1

[image: image4.png]