Межплиточные швы: как затирать, как обновить, как чистить

[image: image1.jpg]


Новоселы, делая ремонт в санузлах, а и на кухне вдоль рабочей стены, чаще всего отдают предпочтение керамической плитке. Практично, удобно, а также широкий выбор. Но спустя некоторое время новая отделка, к сожалению, начинает терять свой внешний вид. Нет, сама плитка будет выглядеть великолепно, если, конечно же, за ней правильно ухаживать. А вот межплиточные швы могут слегка испортить общее впечатление, так как они со временем начинают темнеть и крошиться. Привести керамическое покрытие в порядок не сложно, нужно просто знать, как обновить и как чистить межплиточные швы. Но начнем с того, что и затирать межплиточные швы нужно правильно.

Как правильно затирать межплиточные швы

Вам понадобится:

Резиновый эластичный шпатель шириною 6-8 см.
Небольшая минусовая отвертка
Затирочная смесь
Обычная вода
Губка
Мягкая тряпочка

Первый этап – очистка межплиточных швов
После того, как плитка будет полностью положена на стены или пол, межплиточные швы нужно хорошо очистить от лишнего раствора. Проводить очистку межплиточных швов удобнее всего небольшой минусовой отверткой. Не спешите, чтобы не отколоть покрытие плитки по краям. После полной очистки межплиточных швов от раствора или других загрязнений их тщательно моют с помощью губки и простой воды.

Второй этап – нанесение затирочной смеси
[image: image2.jpg]


Существует два вида затирочной межплиточной смеси: на основе цемента и эпоксидная затирка. Эпоксидная затирка стоит дороже, потому что обладает дополнительными свойствами. Она более плотная, водоустойчивая, но работать с ней труднее, так как она достаточно вязкая. Затирка на основе цемента подойдет для межплиточных швов шириной не более 5 мм, разводится обычной водой.

Разведите небольшое количество затирочной смеси, примерно 300-500 грамм, так как разведенную затирку следует очень быстро использовать.

В сухую затирку добавьте немного воды, соблюдайте пропорции, указанные на упаковке.

Если межплиточные швы уже успели высохнуть, еще раз их смочите обычной водой на небольшом участке, так как втирать затирку нужно во влажную поверхность. Рекомендуется затирать межплиточные швы небольшими участками, достаточно начать с 1 кв.м.

Затирать швы нужно не по кругу вокруг каждой плитки, а сначала затереть все горизонтальные швы, а потом вертикальные. Или наоборот.

На затирание межплиточных швов на 1 кв.метре Вам необходимо в среднем 5 минут.
Затем переходите на затирание второго кв. метра.

[image: image3.jpg]


Третий этап – удаление излишков
После того, как Вы закончили затирать второй квадратный метр, межплиточные швы на первом квадратном метре уже подсохли. Поэтому уже можно удалить излишки затирочной смеси с плитки.
Для этого берем губку, смачиваем ее водой и хорошенько отжимаем, чтобы губка стала влажной, но не был слишком мокрой, потому что межплиточные швы могут размыться.

Протрите губкой все межплиточные швы сначала по горизонтали, а затем по вертикали. Именно на этом этапе высыхания межплиточной смеси, она должна хорошо очищаться от плитки, а швы должны получаться ровными. Помните, что надавливать на губку необходимо с одинаковым усилием, чтобы глубина межплиточных швов была одинаковая. Все излишки смеси необходимо удалить на данном этапе, так как потом это сложно будет сделать и можно будет повредить поверхность плитки.

Четвертый этап – затвердевание межплиточных швов
Чтобы межплиточные швы до конца затвердели, необходимо подождать не менее 12 часов. Точное время указано на упаковке с межплиточной смесью. Лишь после полного затвердения межплиточных швов, можно как следует вымыть плитку с помощью губки, обильно смоченной в воде. Затем при помощи мягкой тряпочки удалите воду, оставшуюся на плитке и в межплиточных швах.

Как обновить межплиточные швы

На межплиточных швах может появиться жировой или известковый налет. Его нужно периодически удалять. Жировой налет можно удалить с помощью спирта. Известковый налет удаляется с помощью уксусной эссенции.

[image: image4.jpg]—



Не сильно выраженный налет с межплиточных швов можно удалить с помощью обычного моющего средства для посуды и жесткой стороны губки для мытья посуды.

Если после данных процедур межплиточные швы все равно останутся тусклыми и на вид «грязными», то их можно просто покрасить, только предварительно очистить от налета.

Чтобы обновить межплиточные швы, их можно покрасить. Но предварительно с поверхности плитки и швов необходимо удалить налет. В этом Вам может помочь старая зубная щетка. Края плитки можно защитить от попадания краски с помощью клеящейся ленты или скотча. Прокрасьте сначала все вертикальные межплиточные швы, а затем вертикальные.

