1. Аркуш 1 – фундамент
Частина фундамента в землі залита (бетон В20П3).

Частину фундаменту над землею планується залити після зими.

2. Аркуш 2 – перший поверх

Стіни (а також  поперечну стіну)  планую будувати з газоблоку 300х200х600. 

Сходи: «глубина» сходини 280мм, висота 170мм. Всього 18 сходинок – звідси висота поверху 3060мм (може це замало?).

3. Аркуш 3 – другий поверх
4. Аркуш 4

Показані стандартні плити перекриття, що розташовуються між першим і другим поверхами (як робити перекриття в районі сходової клітки?). Відстань між плитами по довшій стороні 10мм (якщо це мало – який зазор треба робити?). Відстань між плитами по коротшій стороні 20мм  (якщо це мало – який зазор треба робити?).

При таких відстанях між плитами загальний зовнішній периметр перекриття майже співпадає з зовнішньою стороною стін.

Зазор між зовнішньою стороною стіни і зовнішньою стороною фундаменту зроблено для того, щоб була можливість на зовнішню стіну кріпити утеплювач, а потім обкласти цеглою, вага стіни якої має лягати на вказаний зазор на фундаменті (між зовнішньою стороною стіни і зовнішньою стороною фундаменту).

На цьому ж аркуші показано план фундаменту. 

a) Як правильно влаштувати димоходи, які мають бути розміри? Як влаштувати перехід через перекриття?

b) Як робити перекриття в районі сходової клітки?

c) Який зазор має бути між плитами перекриття?

d) Рекомендації по розташуванню вікон.

e) Як спроектувати покрівлю, фасади, розрізи?
