  Програмний комплекс АВК-3   (редакція 2.2.0 )                                                                                         - 1 -                                                                                                                  4006_ДЦ_ЛС4_2-1-1

	Форма № 4

	Будова - ФАРБУВАННЯ СТІН ТА СТЕЛЬ

	Шифр проекту - .

	Локальний кошторис 2-1-1

	на фарбування стін та стель

	

	

	Основа:
	
	Кошторисна вартість
	6,686
	 тис. грн.

	креслення (специфікації ) № 
	
	Кошторисна трудомісткість
	0,278
	 тис.люд.-год.

	
	
	Кошторисна заробітна плата
	2,741
	 тис. грн.

	
	
	Середній розряд робіт
	3,1
	 розряд

	Складений в поточних цінах станом на “23 травня” 2005 р.

	№

п/п
	Шифр і

номер 

позиції

нормативу
	Найменування робіт і витрат, 

одиниця виміру
	Кіль-

кість
	Вартість одиниці, грн.
	Загальна вартість, грн.
	Витрати труда

робітників, люд.-год.

	
	
	
	
	всього
	експлуа-

тації 

машин
	всього
	заробіт-

ної плати
	експлуа-

тації 

машин
	не зайнятих обслуго-

вуваням машин

	
	
	
	
	заробіт-

ної плати
	в тому

числі за-

робітної

плати
	
	
	в тому

числі за-

робітної

плати
	тих, що обслуговують

машини

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	на

одиницю
	всього

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Р12-17-1
	Фарбування раніше пофарбованих стін усередині

будівлі водоемульсійними сумішами з

розчищенням до 10%

                                                                    100м2
	2,313
	1867,33

876,85
	7,75

3,89
	4319
	2028
	18

9
	90,96

0,41
	210

1

	2
	Р12-18-1
	Фарбування раніше пофарбованих стель

усередині будівлі водоемульсійними сумішами з

розчищенням до 10%

                                                                    100м2
	0,4
	2091,91

1095,61
	7,75

3,89
	837
	438
	3

2
	113,65

0,41
	45

  -    

	
	
	  Разом прямі витрати по кошторису, грн.
	5156
	2466
	21

11
	
	255

1

	
	
	       в тому числi:
	
	
	
	
	

	
	
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	2541
	
	
	
	

	
	
	       всього заробiтна плата, грн.
	2477
	
	
	
	

	
	
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	1530
	
	
	
	

	
	
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	22
	
	
	
	

	
	
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	264
	
	
	
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	  Прямі витрати будiвельних робiт , грн.
	5018
	
	
	
	

	
	
	      в тому числі:
	
	
	
	
	

	
	
	       вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн.
	2541
	
	
	
	

	
	
	       заробiтна плата робiтникiв, не зайнятих обслуговуванням машин, грн.
	2466
	
	
	
	

	
	
	      заробітна плата в експлуатації машин, грн.
	11
	
	
	
	

	
	
	  Загальновиробничi витрати, грн.
	1530
	
	
	
	

	
	
	      трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.-год.
	22
	
	
	
	

	
	
	      заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.
	264
	
	
	
	

	
	
	Всього кошторисна вартість будiвельних робiт , грн.
	6548
	
	
	
	

	
	
	      кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	278
	
	
	
	

	
	
	      кошторисна заробітна плата, грн.
	2741
	
	
	
	

	
	
	_  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	Всього по кошторису, грн.
	6548
	
	
	
	

	
	 
	Кошторисна трудомісткість, люд.-год.
	278
	
	
	
	

	 
	 
	Кошторисна заробiтна плата, грн.
	2741
	
	
	
	

	

	                                                   Склав ________________________ 

	                                                   Перевірив _____________________ 


