Передвижная сборно-разборная ТУРА-МЕКОС ПСРВ 21,0м (далее вышка), предназначена для производства монтажных, ремонтных и отделочных работ, как снаружи, так и внутри строений и размещения рабочих и материалов непосредственно в зоне работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	[image: image1.jpg]


1
	Максимальная высота вышки
	м
	20,7

	2
	Максимальная высота до рабочей площадки
	м
	19,8

	3
	Высота секции
	м
	1,2

	4
	Размеры рабочей площадки
	м
	1,2х2,0

	5
	Число полных настилов: с люком

                                           без люка  
	шт.
	1

1

	6
	Число промежуточных (монтажных) настилов
	шт.
	*

	7
	Нормативная нагрузка
	кгс/м2
	200


 

 

	Размер настила 2,0х1,2 м
	Количество промежуточных секций + базовый блок

	 
	3+1

	Вес в кг.
	207

	Раб. высота в м
	6,1

	Общая высота в м.
	5,1

	Высота настила в м.
	4,2


 

