Буферная емкость Расчет буферной емкости согласно EN 303-5 

             VSp = Объем буферной емкости [л] 

             TB = Время горения при номинальной тепловой мощности [ч] 

             QN = Номинальная тепловая мощность котла [кВт] 

             QH = Теплопотребление здания [кВт] 

              Qmin = минимальная тепловая мощность котла [кВт] 

Пример 1 
Двухквартирный дом при теплопотреблении здания 22 кВт 
Топливо: бук (твердая древесина), длина полена 0,5 м, срок хранения 2 года (влажность 25%), котел Vitolig 150 QN = 25 кВт 

Примем: 

          TB = 8 ч 

          QN = 25 кВт 

           QH = 22 кВт 

           Qmin = 0,4 * 8 ч * 25 кВт = 10 кВт 

[image: image1.emf]
Общий объем буферной емкости, рассчитанной согласно EN 303-5, должен составлять 1020 л. 

Другой возможностью оценить величину буферной емкости дает индекс мощности, это значит, что на каждый 1 кВт номинальной мощности требуется 50 л объема буферной емкости. 

Пример 1 
Двухквартирный дом при теплопотреблении здания 22 кВт 
Топливо: бук (твердая древесина), длина полена 0,5 м, срок хранения 2 года (влажность 25%), котел Vitolig 150 QN = 25 кВт 

примем: 

          QN = 25 кВт 

          QH = 22 кВт 

          VSp = 25 кВт * 50 л = 1250 л 

Общий объем буферной емкости, рассчитанный согласно индексу мощности, должен составлять 1020 л. 
