	Группы в щитке

	Насос
	
	(1Р)
	20А

	Котёл
	
	(1Р)
	20А

	Кухня рабочая поверхность
	
	(1Р)
	20А

	Кухня: TV, холодильник, посудомойка, вытяжка
	
	(1Р)
	20А

	Кухня духовка
	
	(1Р)
	20А

	Розетки комнаты (1,2)
	
	(1Р)
	20А

	Розетки комнаты (3,4)
	
	(1Р)
	20А

	Ванная: стир.маш., розетка, джакузи, свет
	
	(2Р)
	20А\30мА

	Освещение 1 гр
	
	(1Р)
	10А

	Освещение 2 гр
	
	(1Р)
	10А

	Чердак
	
	(1Р)
	20А

	Гараж
	
	(1Р)
	20А

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	


	Материалы:

	
	
	
	

	Кабель ВВГнг (одескабель) 3х2,5    может составить  200 м/п 
	200 м
	11 гр
	2200 гр

	Кабель ВВГнг (одескабель) 3х1,5   может составить 30 м/п
	30 м
	7 гр
	210 гр

	Кабель ВВГнг (одескабель) 2х1,5   может составить 100 м/п
	100 м
	5 гр
	500 гр

	RG-6 (телевизионный кабель)  FinMark 690
	80 м
	4 гр
	320 гр

	
	
	
	

	Труба полиэтиленовая   Ø 20 мм (для кабеля: дом-погреб, заземление-дом)
	10 м
	8 гр
	80 гр

	
	
	
	

	
	
	
	

	Установочные коробки (подрезетники в бетон\кирпич)  
	45 шт
	2 гр
	90 гр

	Распределительные коробки внутренние  100х100 мм
	15 шт
	15 гр
	225 гр

	Гипс строительный (алебастр) в мешках по 25 кг       
	2 шт
	50 гр
	100 гр

	Изолента ПВХ
	6 шт
	8 гр
	48 гр

	Изолента ХБ
	2 шт
	15 гр
	30 гр

	Припой с канифолем внутри (спайка контактов в распределительных коробках)
	5 шт
	20 гр
	100 гр

	Лампочки, патроны к лампочкам (времянка)
	
	
	

	
	1 шт
	
	15 гр

	
	
	
	

	Щитовое оборудование:
	
	
	

	Диф.автомат (2Р) 20А\30мА  (производитель Hager, Moeller или аналог)
	1 шт
	300 гр
	300 гр

	Автомат (1Р) 20А  (производитель Hager, Moeller или аналог)
	9 шт
	45 гр
	405 гр

	Автомат (1Р) 10А  (производитель Hager, Moeller или аналог)
	2 шт
	45 гр
	90 гр

	Шина N + шина PE
	
	
	20 гр

	Щиток внутренний (16 мод.) (внутрен)
	
	
	100 гр

	
	
	
	

	
	
	
	

	Материал для «контур заземления»
	
	
	900 гр

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


	Прайс - работа:
1 этап (черновой)
 

	Прокладка кабеля (в штробе, открытая проводка на скобы) (включая слаботочные сети: TV, internet, TF, акустка и п.п.)
	350 м/п
	8 гр
	2800 гр

	
	
	
	

	Штробление стен под электропроводку:
	 
	
	

	Кирпич (любой мягкий материал) до 20х20 мм
	50 м/п
	10 гр
	500 гр

	
до 40х40 мм
	 12 м/п
	20 гр
	240 гр

	
     60х100 мм
	м\п
	40 гр
	гр

	Бетон  до 20х20 мм
	м/п
	20 гр
	гр

	            до 40х40 мм
	  м/п
	30 гр
	гр

	Бурение отверстия и монтаж  установочной коробки Ø-40мм (для розеток, выключателей)
	 
	
	

	Кирпич, гипсокартон, пеноблок и т.п.
	45 шт
	30 гр
	1350 гр

	Бетон  
	шт 
	45 гр
	гр

	Бурение отверстия под распределительную коробку Ø до 100 мм
	 
	
	

	Кирпич, гипсокартон, пеноблок и т.п.
	15 шт
	50 гр
	750 гр

	Бетон  
	   шт
	60 гр
	гр

	Сборка распределительной коробки (спайка) 
	15 шт
	70 гр
	1050 гр

	
	
	
	

	Монтаж щитка внутреннего (кирпич)  до 24 модуля
	
	
	200 гр

	Монтаж, подключение щитового оборудования:
	 
	
	

	1P автомат
	11 шт
	45 гр
	495 гр

	2P автомат, УЗО
	1 шт
	60 гр
	60 гр

	3Р
	шт
	70 гр
	гр

	4Р
	шт
	80 гр
	гр

	
	
	
	

	
	
	
	

	Монтаж контура заземления
	
	
	1000 гр

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Разметка, высверление отверстий под  точечный светильник  (в гипсокартоне)
	? шт
	30 гр
	гр

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	По 1 этапу электромонтажных работ  стоимость работ составит  по факту выполненных работ примерно  

7400 + 1000 (контур заземления) = 8400 грн

	
	
	
	

	
	
	
	

	Составление схемы (размещение распредлительных коробок, схема монтажа (прохождение) всей электросети (какой кабель откуда, куда идёт) 
	
	
	400 гр

	
	
	
	


	2 этап (после-отделочные работы)

	
	
	

	Установка розеток, выключателей  монтаж в подрезетник
	40  шт
	25
	

	Установка розеток (телефон, интернет, телевизор)
	4 шт
	40
	

	Установка и подключение точечного светильника
	шт
	40
	

	Монтаж и подключение бра, настенных и потолочных светильников
	шт
	70
	

	Сборка люстр, бра
	шт
	дог
	

	Монтаж и подключение люстр: до 3-4 кг
	шт
	110
	

	                                                      более 4 кг или светильники с нестандартным креп.
	шт
	дог
	

	Установка трансформатора 12v
	шт
	50
	

	Установка датчиков движения, датчиков света
	шт
	60
	

	Подключение и установка вытяжного вентилятора в ванной
	шт
	120
	

	Установка домофона и вызывной панели
	шт
	
	

	Монтаж ленты светодиодной
	м
	20
	

	Подключение и установка вытяжки на кухни
	шт
	150
	

	Подключение терморегулятора тёплого пола
	шт
	120
	

	Подключение варочной поверхности
	
	200
	

	Соединение (пайка) кабеля
	шт
	30
	

	Др. работы по дог.
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Составление схем (коммуникация щита, размещение Б.П. для скрытого света, размещение распредлительных коробок, схема монтажа (прохождение) всей электросети (какой кабель откуда, куда идёт) со всеми размерами. 

– по согласованию
	м2
	15 гр м2
	гр

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


