СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ                                                                                                                                                    
ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ  ТОВ „КОМПАНІЯ   СУБОС”

ВИДАНЕ  17.01.12 ,   ДІЙСНЕ ДО  16.01. 2016 р.

УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ
ПРОТОКОЛ № 474

 ДОСЛІДЖЕННЯ  ВОДИ

від  16 квітня  2014 р 

 Проба доставлена Замовником
Замовник : ФОП Мартинюк О.А.

Місце відбору: Петровське, вул. Зернова,17, свердловина №1
	№

п/п   
	НАЙМЕНУВАН-НЯ      ПОКАЗНИКА
	Од. виміру
	Методика визначення
	Гранично допустимі  норми 

ДСанПіН2.2.4-171-10
	Результат дослідження



	1
	ЗАПАХ  ПРИ  20º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	Металічний -1

	2
	ЗАПАХ  ПРИ  60º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	Металічний -2

	3
	СМАК
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	Металічний -2

	4
	РН
	од рн
	ДСТУ  4077
	від 6,5 до 8,5
	7,16

	5
	АМОНІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ  4192
	не більше  0,5
	0,12

	6
	НІТРИТИ
	мг/дм³
	ГОСТ  4192
	не більше  0,5
	0,17

	7
	НІТРАТИ
	мг/дм³
	ГОСТ  18826
	не більше  50,0
	40,2

	8
	ЗАГАЛЬНА  ЖОРСТКІСТЬ
	моль

/дм³
	ГОСТ  4151 
	не більше 7,0 
	16,0

	9
	 ХЛОРИДИ
	мг/дм³
	ГОСТ  4245
	не більше  250,0
	88,0

	10
	СУЛЬФАТИ
	мг/дм³
	ГОСТ   4389
	не більше  250,0 
	110,0

	11
	СУХИЙ ЗАЛИШОК
	мг/дм³
	ГОСТ  18164
	не більше 1000,0
	1050,0

	12
	ЗАЛІЗО 2 вал 
	мг/дм³
	ГОСТ   4011
	не нормується
	0,34

	12
	ЗАЛІЗО ЗАГ. 
	мг/дм³
	ГОСТ   4011
	не більше  0,2
	0,57

	13
	МАРГАНЕЦЬ
	мг/дм³
	ГОСТ   4974
	не більше 0,05
	0,048

	14
	ЛУЖНІСТЬ ЗАГАЛЬНА
	моль

/дм³
	ГОСТ   23268
	не  більше 6,5
	11,0

	15
	КАЛЬЦІЙ
	мг/дм³
	ДСТУ  6058
	не більше 130,0
	180,4

	16
	МАГНІЙ
	мг/дм³
	ДСТУ  6059
	не  більше 80,0
	85,11

	17
	КАЛІЙ  +  НАТРІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ   23268
	не більше 200,0
	4,1

	18
	 ОКИСЛЮВАНІСТЬ 
	мг/О2дм
	ГОСТ  23268.12
	не нормується
	2,8

	19
	КОЛЬОРОВІСТЬ
	градуси
	ГОСТ  ЗЗ51
	не більше 20º
	20

	20
	КАЛАМУТНІСТЬ
	мг/дм³
	ГОСТ  ЗЗ51
	не більше  0,5
	0,75

	21
	КРЕМНІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ 26449.22
	не більше 10,0
	2,8

	22
	ЦИНК
	мг/дм³
	ГОСТ  18293
	не більше  1,0
	0,19

	23
	АЛЮМІНІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ  18165
	не більше  0,5
	<0,02

	24
	МІДЬ
	мг/дм³
	ГОСТ   4388
	не більше 1,0
	0,1

	25
	СІРКОВОДЕНЬ
	мг/дм³
	ГОСТ   23268
	не більше  0,03
	0


Підпис  особи, яка проводила аналіз

Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробовуванню
СВІДОЦТВО ПРО АТЕСТАЦІЮ                                                                                                                                                    
ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ  ТОВ „КОМПАНІЯ   СУБОС”

ВИДАНЕ  17.01.12 ,   ДІЙСНЕ ДО  16.01. 2016 р.

УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ
ПРОТОКОЛ № 475

 ДОСЛІДЖЕННЯ  ВОДИ

від  16 квітня  2014 р 

 Проба доставлена Замовником
Замовник : ФОП Мартинюк О.А.

Місце відбору: Петровське, вул. Зернова,17, свердловина №2

	№

п/п   
	НАЙМЕНУВАН-НЯ      ПОКАЗНИКА
	Од. виміру
	Методика визначення
	Гранично допустимі  норми 

ДСанПіН2.2.4-171-10
	Результат дослідження



	1
	ЗАПАХ  ПРИ  20º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	Металічний -4

	2
	ЗАПАХ  ПРИ  60º
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	Металічний -5

	3
	СМАК
	бали
	ДСТУ   3351
	не більше  2
	Металічний -5

	4
	РН
	од рн
	ДСТУ  4077
	від 6,5 до 8,5
	7,58

	5
	АМОНІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ  4192
	не більше  0,5
	0,31

	6
	НІТРИТИ
	мг/дм³
	ГОСТ  4192
	не більше  0,5
	0,03

	7
	НІТРАТИ
	мг/дм³
	ГОСТ  18826
	не більше  50,0
	1,34

	8
	ЗАГАЛЬНА  ЖОРСТКІСТЬ
	моль

/дм³
	ГОСТ  4151 
	не більше 7,0 
	9,8

	9
	 ХЛОРИДИ
	мг/дм³
	ГОСТ  4245
	не більше  250,0
	44,0

	10
	СУЛЬФАТИ
	мг/дм³
	ГОСТ   4389
	не більше  250,0 
	169,0

	11
	СУХИЙ ЗАЛИШОК
	мг/дм³
	ГОСТ  18164
	не більше 1000,0
	740,0

	12
	ЗАЛІЗО 2 вал 
	мг/дм³
	ГОСТ   4011
	не нормується
	1,89

	12
	ЗАЛІЗО ЗАГ. 
	мг/дм³
	ГОСТ   4011
	не більше  0,2
	2,3

	13
	МАРГАНЕЦЬ
	мг/дм³
	ГОСТ   4974
	не більше 0,05
	0,14

	14
	ЛУЖНІСТЬ ЗАГАЛЬНА
	моль

/дм³
	ГОСТ   23268
	не  більше 6,5
	4,0

	15
	КАЛЬЦІЙ
	мг/дм³
	ДСТУ  6058
	не більше 130,0
	80,16

	16
	МАГНІЙ
	мг/дм³
	ДСТУ  6059
	не  більше 80,0
	72,96

	17
	КАЛІЙ  +  НАТРІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ   23268
	не більше 200,0
	7,5

	18
	 ОКИСЛЮВАНІСТЬ 
	мг/О2дм
	ГОСТ  23268.12
	не нормується
	4,0

	19
	КОЛЬОРОВІСТЬ
	градуси
	ГОСТ  ЗЗ51
	не більше 20º
	27,5

	20
	КАЛАМУТНІСТЬ
	мг/дм³
	ГОСТ  ЗЗ51
	не більше  0,5
	0,9

	21
	КРЕМНІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ 26449.22
	не більше 10,0
	3,2

	22
	ЦИНК
	мг/дм³
	ГОСТ  18293
	не більше  1,0
	0,15

	23
	АЛЮМІНІЙ
	мг/дм³
	ГОСТ  18165
	не більше  0,5
	<0,02

	24
	МІДЬ
	мг/дм³
	ГОСТ   4388
	не більше 1,0
	0,14

	25
	СІРКОВОДЕНЬ
	мг/дм³
	ГОСТ   23268
	не більше  0,03
	0


Підпис  особи, яка проводила аналіз

Результати випробувань стосуються тільки зразків, підданих випробовуванню
