Попробуем на примере имеющихся данных по скважине подобрать глубинный насос. (пример)
На Вашем участке имеется:

— напряжение 220 вольт;

На основании выданного паспорта скважины имеем:

— глубина скважины 60м;

— одноколонная конструкция ф125мм с обсадной трубой НПВХ ф125мм;

— фильтр 3м установлен в интервале 59м до 56м;

— дебит (производительность скважины) - 3м/куб. час;

— статический уровень (расстояние от поверхности земли до зеркала воды при неработающей скважине): 40м;

— динамический уровень (расстояние от поверхности земли до зеркала воды при работающей скважине): 45м;

— удельный дебит – 0,6 м/куб. час;

Расстояние от скважины до дома 55м, с уклоном в 5м. Расчетное (необходимое) давление в трубопроводе 4 атм.

По будущему расходу необходимо обеспечить два санузла (расходы на умывальник – 0,5 м3/ч, на унитаз – 0,4 м3/ч, душ - 0,6 м3/ч), кухня – (мойка-0,6 м3/ч, посудомоечная машина - 0,7 м3/ч), поливочный стояк на улице - 0,8м3/ч.

Любой насос имеет четыре важных параметра: это его диаметр, его тип (220в или 380в) и мощность (kW), его производительность (объём перекачиваемой жидкости), а также его напор или высота подъёма (создаваемое давление).

Подбираем:

Тип насоса  – 220в. (наличие однофазного питания), диаметр насоса 3 или 4 дюйма (75мм или 98мм), так как внутренний диаметр скважины равен 112мм. Необходимое количество воды (дебит), согласно количеству точек потребления, складываем – 0,5+0,4+0,6+0,6+0,8=2,9 м3/ч. (очень редко могут работать одновременно все точки). Необходимый напор (давление) – 45+10+5+40=100м. (10 атм.) Потери гидравлические при использовании водоподъемной трубы ф32мм составят около 1атм.

Сравниваем имеющиеся расчетные данные с параметрами и графиком (диаграммой) работы выпускаемых насосов и выбираем однофазные 220в насосы: GRUNDFOS серии SQ 3-95, ZDS QS4X.3-19 или NEEDLE 80/2.5/37
Между насосом и обсадной колонной должен быть зазор не менее 5мм, т.е. подобранные нами насосы диаметром 75мм и 98мм вполне подходят. Интервал загрузки (глубина спуска) насоса должна быть ниже динамического уровня 3-5м. 
Как определить дебит скважины?

Нагляднее попробую объяснить принцип вычисления дебита на конкретном примере. Предположим, имеем скважину глубиной в 50 метров, фильтровая зона (зона забора воды с водоносного горизонта) в этой скважине начинается на глубине 45 метров, а статический уровень воды (после отстоя) зафиксирован на глубине 30 метров. Таким образом, общая высота столба воды в эксплуатационной трубе составляет 50-30 = 20 метров.

Далее, предположим, что из нашей скважины за 1 час откачали 2 кубометра воды, после чего замерили уровень воды в эксплуатационной трубе и определили, что по сравнению со статическим  он в процессе откачивания снизился на 4 метра и таким образом, динамический уровень составил 34 метра. В этом случае, 34 метра – это динамический уровень воды при дебите 2 куб. м/ч

Многие бурильщики уже исходя из этих цифр определяют дебит скважины и вносят его в паспорт. А определяют таким образом:

                 V
Dt  =  -------------- * Hw
         Hdin – Hstat
Где:

· Dt – дебит скважины (м3/ч)

· V – интенсивность откачки воды при замере (м3/ч)

· Hdin – динамический уровень воды (измеренный сразу после или даже в процессе откачки при производительности насоса равной V)

· Hstat – статический уровень воды, измеренный после «отстоя» скважины в течении суток (можно меньше, но пострадает точность).

· Hw - высота водяного столба в скважине (разница между глубиной скважины и статическим уровнем воды в ней).

В рассматриваемом случае, значение дебита будет составлять (2/4)*20=10 м3/ч
Важно понимать, что в таком расчете есть одна очень серьезная погрешность. Посчитав, что при производительности откачки воды 2 м3/ч уровень воды в скважине падает на 4 метра, при таком расчете мы вынужденно предполагаем, что если мы станем выкачивать не два, а скажем 4 кубометра воды в час, то уровень воды упадет тоже в два раза больше и разница между статическим и динамическим уровнями воды составит уже не 4, а 8 метров. То есть, предполагается, что при увеличении производительности водозабора, динамический уровень воды в скважине будет увеличиваться  прямо пропорционально, что на самом деле не соответствует действительности. 

На самом деле, при увеличении интенсивности водозабора падение уровня воды в скважине происходит быстрее, то есть реальный (фактический) дебит скважины будет ниже посчитанного выше, а вот на сколько – напрямую зависит от множества факторов и является индивидуальной особенностью каждой конкретной скважины.

Поэтому, более точную картину даст измерение удельного дебита, а для этого уже необходим второй водозабор с другой интенсивностью, и, соответственно, новый замер динамического уровня воды после этого забора.

Итак, после первого отбора воды скважине снова нужно дать отстояться так, чтобы уровень воды в эксплуатационной трубе достиг статического уровня, после чего откачиваем воду уже с другой интенсивностью, скажем, 3 м3 воды за 1 час. И снова измеряем динамический уровень. Предположим, в нашем случае динамический уровень воды после второго замера составил 38 метров. То есть, при отборе воды с интенсивностью 3 м3/ч, уровень воды в трубе упал на 8 метров.

Имея данные обоих замеров, считаем удельный дебит:

           V2-V1
Du =  ---------
            h2-h1
Где:

· Du - удельный дебит (м3/ч)

· V2 – большая интенсивность отбора воды из двух замеров (в нашем случае – это 3 м3/ч)

· V1 – меньшая интенсивность отбора воды из двух замеров (в нашем случае – это 2 м3/ч)

· h2 – падение уровня воды при водозаборе большей интенсивности, вычисляется как разница между динамическим и статическим уровнями воды. В нашем случае , это 38-30=8 метров.

· h1 – падение уровня воды при водозаборе меньшей интенсивности. В нашем случае , это 34-30=4 метра.

Таким образом, удельный дебит нашей скважины будет составлять: (3-2)/(8-4)=1/4, или 0,25 м3/ч. О чем это нам говорит? Это значит, что увеличение динамического уровня воды на один метр дает прирост дебита на 0,25 м3/ч. При условии, что насос будет опущен не ниже начала фильтровой зоны, реальный дебит такой скважины будет составлять:

Dt = (Hfilter-Hstat)*Du
Где:

· Dt – дебит скважины.

· Hfilter – глубина верхней точки фильтровой зоны (в нашем случае – 45 метров).

· Hstat – статический уровень воды (в нашем случае - 30 метров).

· Du – удельный дебит скважины (0,25 м3/ч).

Таким образом, дебит скважины составляет: Dt =(45-30)*0,25=3,75 м3/ч
