Кінематичні схеми кількісного проходження і затримування

конденсаційної вологи в товщі суміщених дахів залежно від їх конструктивно-технологічного складу.

[image: image9.wmf]1


                  Рис. 2.  Визначення значимості елементів суміщеного покриття на 

                               проходження і затримування конденсаційної вологи в його 
                               товщі. 
[image: image1.png]17 (49)

530 (1526)

183 (527)

o) g @ @ IepcnexTuBHMi
— = cran
fifiits [ fHB B TS T
o " S
———»‘l —
—_—) >
«— -
— —t —P
|l = 3 = A
g = 9 = K
v ______' et = NE
C e =S < %3
o — I e— Q) S & 5
n R = S qf o
A — P> — = ©
s I — — S o 58
S — — S 2 2| S
- = — & V[«
” i
- N é il
§ 2
o) &
-A " —A O —A
M y I IR M..\t_..__ 4 .-,—-‘M’ Mgt
3AJHMIAETbBCH MNig mapoizoasiuiew

i 1YY - e
527 K 841 E

3aJHIIAETHCH B NMPHMIlLEHI

KOHCTPYKTHBHI CKJIaAH CYMIIIECHUX AaXiB (A0C/ian).

IHepcnekTuBHUI
© ® 6 @ e
S S |

0%’
RS
5
SRR
2 SXRHAKKS

g -
V777 %A 1 V/ /77 %4 1 %%/,7//1 1 L YT 1




                             

[image: image2.wmf]1

-  з нормативною паро-теплоізоляції  і покрівлею без   вентиляційної системи;                                                  

[image: image3.wmf]2

-  з нормативною теплоізоляцією  і  покрівлею без пароізоляції і вентиляційної системи;

[image: image4.wmf]3

-  з нормативною паро-теплоізоляцією,  покрівлею і вентиляцією;

-  інверсійного  типу теплоізоляцією із екструдованого пінополістиролу по поверхні покрівельного килима. 

А – затримується пароізоляцією; В – видаляється через покрівлю; С – залишається в утеплювачі; Д – видаляється вентсистемою; Е – потребує видалення вентиляцією приміщень; Ж – випадає у вигляді підтоків і капежів. 

1 – несуча конструкція; 2 – пароізоляція; 3 – теплоізоляція; 4 – вентсистема;  5 – покрівля; 6 – “дихаюча” гідрофобна теплоізоляція; 7 – дифузійні плівки
� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���





� EMBED AutoCAD.Drawing.16  ���








[image: image5.wmf]4

[image: image6.wmf]2

[image: image7.wmf]3

[image: image8.wmf]4

_1181127089.dwg

_1181127580.dwg

_1181128831.dwg

_1181126946.dwg

