«11» лютого 2014 р.                                  

Комерційна пропозиція

Система контролю доступу для двох приміщень санвузла
Специфікація обладнання, матеріалів та робіт
	№ 
	Найменування
	Од. вим.
	 Кіл-ть
	Ціна
	Сума

	1
	 iBC-03 Локальный контроллер доступа на 2 двери
	шт.
	1
	295,68
	295,68

	2
	PR-04 KBD Считыватель Proximity карт и кодовая клавиатура для внутренней установки
	шт.
	2
	422,40
	844,80

	3
	EX-01 Кнопка выход
	шт.
	2
	17,60
	35,20

	4
	Конвертор интерфейсов USB-RS232 TTL для подключения контроллера iBC-03 к ПК
	шт.
	1
	160,16
	160,16

	5
	Импульсный бесперебойный блок питания
	шт.
	1
	352,00
	352,00

	6
	Доводчик вес двери до 45 кг
	шт
	2
	304,92
	609,84

	7
	Электромагнитный замок
	шт.
	2
	331,76
	663,52

	8
	Уголок к TML-200
	шт.
	2
	95,48
	190,96

	9
	Аккумуляторная батарея 12В, 7 Ач
	м
	1
	158,40
	158,40

	10
	Световой оповещатель "Занято" 220 В
	шт
	2
	146,67
	293,33

	11
	Кабель W 8х0,22
	м
	50
	2,67
	133,25

	12
	Кабель ПВС 3х1,5
	м
	10
	7,58
	75,83

	13
	Короб 20х10
	м
	8
	2,38
	19,07

	14
	Монтажний комплект
	шт.
	1
	325,00
	325,00

	15
	Монтажні роботи 
	послуга
	1
	1 645,58
	1 645,58

	16
	Пусконалагоджувальні роботи
	послуга
	1
	671,67
	671,67

	Всього
	 
	 
	 
	6 474,29

	ПДВ (20%)
	 
	 
	 
	1 294,86

	Разом з ПДВ, грн.
	 
	 
	 
	7 769,15


Схема структурная

[image: image1.jpg]CHcTeMa aBTOHOMHOTO KOHTPOJIS JOCTYIA





Вхід к санвузол по клавіатурі. Вводиться код – комбінація від 1 до 12 цифр – контролер відчиняє електромагнітний замок. 

Людина заходить в санвузол і включає освітлення. Разом з ним включається світловий покажчик «Зайнято». Зсередини людина закриває двері на існуючу механічну защіпку. 

Вихід – по кнопці «Вихід», яка відчиняє електромагнітний замок. 

