	Технологічна карта 

“Система скріпленої теплоізоляції фасадів Baumit”
	[image: image10.jpg]= A







1 Т-подібна поверхова схема закріплення фасадних плит із пінополістиролу тарілковими дюбелями в 1-3 вітрових районах України.

Для плит ПСБ-С-25. Вітровий район 1, згідно ДБН В 1.2-2. Висота дюбеління до 5 поверхів

[image: image1.jpg]Kpadoba sona 1,0 - 2,0 M

3

Padoba sona

6 wm./m 6 wm./m
j/ P D U S—
D 7070 SR S

“





Для плит ПСБ-С-25. Вітровий район 1. Висота дюбеління від 5 до 9 поверхів

[image: image2.jpg]Kpaloba 3ona 10 - 2,0 M

Padoba soHa

8 wm./u? 6 wm./m?
A
® @
]
@ 4
@ ®
@
@ &
@ L]





Для плит ПСБ-С-25. Вітровий район 1. Висота дюбеління від 9 до 15 поверхів

[image: image3.jpg]Kpaioba sona 15 - 20 n

Padoba 30|;u

10Lu)r2M STM
/4/  —" I ]
/ﬁ/@ / @

—e





Для плит ПСБ-С-25. Вітровий район 1. Висота дюбеління від 15 до 25 поверхів

[image: image4.jpg]Kpaloba 30na 2,0 M Padoba 3ona
12 wm./u? 8 wm./m?
A A

Y

L) ® /l ® @ @ ®

%
N

@

A j T





а – розмір від кута стіни:

- для бетону не менше 50 мм; 

- для цегли не менше 100 мм; 

- для піно- газобетонних блоків не менше 200 мм.

2 Схема закріплення дюбелями протипожежних розсічок із мінераловатних базальтових плит в 1-й вітровій зоні України, згідно ДБН В.1.2-2:2006

Розмір плити 1200×200 мм

[image: image10.jpg][image: image5.jpg]psdoBa 30Ha: 2 wm/na
kpadoba 30Ha: 3 wm/na

psdoBa 30Ha: 3 wm/na
kpadoba 30Ha: 3 wm/na

psdoBa 30Ha: 3 wm/na
kpadoba 30Ha: & wm/na

do 9 noBepxid

3

]

ado

B Mexax Bid 9 do 16 noBepxid

D

@ 0]

ado

] D

B Mexax Bid 16 do 25 noBepxiB

@

@

3 3 D

ado





ПРИМІТКА:

1. При приклеюванні теплоізоляційних плит розміром 1200×200 мм клейову суміш Baumit ProContact наносити за допомогою зубчатого шпателя (з розміром зуба 10 мм) на всю поверхню плити утеплювача (суцільне нанесення). Площа приклейки плити повинна складати 100% від площі плити. Перед нанесенням клейової суміші на плити із мінеральної вати обов’язково виконувати втирання клейової суміші у волокна плити.

2. Для закріплення мінеральних плит із базальтового волокна використовувати дюбелі тільки з металевим штифтом та термоголівкою.

3 W-образная поэтажная схема крепления фасадных плит из минеральной ваты тарельчатами дюбелями в 1 ветровом районе Украины.
Для плит MW. Ветровой район 1. Высота дюбеления от 1 до 5 этажей
[image: image6.jpg]Kpaloba 30nn 1,0 - 2,0 M

Padoba 30Ha

6 wm./u? 6 wm./m?
A A
al a8
(A7 T s s s
@/ @ @
% v/ .
® ®
® @ @
® @
L]
(] @
@ ® @
@ @
-]





Для плит MW. Ветровой район 1. Высота дюбеления от 5 до 9 этажей
[image: image7.jpg]Kpauoba 30Ha 1,0 - 2,0 M Padoba 30Ha

8 wm./n’ 8 wm./u’
A A
r v
M}/ ®|® ee
/0( ® o @ ®|@
W % ® | @ ®|®
/ /)/ ®|e ele
/}/ YL ® | @ ®|®

7 N

L) ®|® ® | @

/c/
// 3 ol 5|8

e &8 e|e el®





а – размер от угла стены:

- для бетона не менее 50 мм; 

- для кирпича не менее 100 мм; 

- для пено- газобетонных блоков не менее 200 мм.
Для плит MW. Ветровой район 1. Высота дюбеления от 9 до 15 этажей
[image: image8.jpg]Kpaloba 30nn 15 - 20 M

Padoba 30Ha

10 wm./u? 8 wm./u’
A
® L] ® | ®
® | @ e | ®
® | ® ?|®
® ® 8 9| @
® @ | @ ® | @
| ® p|®
ke el
® e ® ® | @
® ® | @ ® | ©
[ o ®
®| @ ®|®
® ® | @ @® | ®





Для плит MW. Ветровой район 1. Высота дюбеления от 15 до 25 этажей
[image: image9.jpg]Kpa

Uoba 3o0Ha 20 M
12 LI.II11/M

Padoba soHa

10 wm./u?

(0/0/‘/0 o/‘YDQOOO'AQOQ
/‘: ;y@
///‘4//;}/,///%:. I',\_oj.oo
//.,//... A
2.7 B

I IOL 4 6 . T oTs





а – размер от угла стены:

- для бетона не менее 50 мм; 

- для кирпича не менее 100 мм; 

- для пено- газобетонных блоков не менее 200 мм.
в межах від 16 до 17 поверху








