Многоконтурная система отопления 

С точки зрения гидравлики и прежде всего комфорта, особенно в больших домах, выгоднее будет разделить систему на две независимые регулируемые системы отопления. Упрощение системы с целью экономии нередко приводит к проблемам во время ее эксплуатации. 

Конечно, это обойдется недешево, но, если мы хотим иметь четко и беспроблемно работающее оборудование, нужно быть готовым к дополнительным расходам. Упрощение системы отопления с целью экономии нередко приводит к проблемам во время ее эксплуатации.
Система отопления, позволяющая независимо управлять температурой воды, питающей радиаторы и «теплые полы», представлена на рисунке.
В котельной использованы разделители (коллекторы), то есть сегменты труб, имеющие больший диаметр, чем остальное оборудование. От них идут ответвления к отдельным контурам. Благодаря большему диаметру значительно уменьшается скорость потока воды, следовательно, проще и с большей точностью можно отрегулировать поток в каждом цикле. Соответ​ствующий регулятор с помощью трехходовых вентилей независимо управляет температурой радиаторов и напольного обогрева.
В помещениях с радиаторами (например, в спальнях) можно запрограммировать изменение температуры независимо от тех помещений, в которых присутствует напольный обогрев (например, в гостиной или кухне).
В случае необходимости систему отопления можно разделить на более чем два контура, чтобы регулировать температуру в тех частях дома, которые используются в разное время или, например, если в доме проживают несколько поколений домочадцев.
Такое решение можно также применить в системе отопления, питаемой от котлов с ограниченной регулировкой мощности, когда возможности изменения температуры воды, выходящей из котла, ограничены. Благодаря управляемым автоматически трехходовым вентилям, в контуры обогрева всегда будет подаваться вода с той температурой, которая необходима для поддержания комфортабельных климатических условий в помещении, а котел будет работать с максимальным коэффициентом полезного действия. 


Независимые контуры
В больших домах выгодна установка такой системы водяного отопления, при которой контуры напольного обогрева и настенных радиаторов функционируют независимо друг от друга.

