Отопление дачи бытовыми газовыми конвекторами 


06 Октября 2004 / Аналитика / Обзор рынков Автор: Д. И. Аронов

Прошло уже около 6 лет с тех пор, как  на российском рынке появились газовые конвекторы, сначала робко, а в последние 2-3 года довольно активно они продвигаются на рынок. Характерным признаком этой активности стало появление не только новых зарубежных, но и отечественных моделей. Свидетельствует об этом также введение с 1 января 2001 года национального стандарта ГОСТ Р 51377-99 «Конвекторы отопительные газовые бытовые. Требования безопасности и методы испытаний» (аутентичный текст европейского стандарта EN 613-1991 "Independent gas-fired convection heaters").

Однако в развитых странах газовые конвекторы в качестве автономных источников тепла применяются значительно шире, и в том числе, по экономическим соображениям. Попытаемся разобраться в этом и понять, имеются ли достаточные обоснования для широкого применения газовых конвекторов в наших условиях.

Для строгости изложения будем пользоваться определениями, требованиями  ГОСТ Р 51377-99.

Что такое бытовой газовый конвектор

Это автономный отопительный аппарат с рекуперативным теплообменником, в котором воздух нагревается продуктами сгорания газа и выходит непосредственно в помещение, где аппарат установлен. При этом основные признаки принадлежности аппарата к семейству бытовых газовых конвекторов следующие:

· атмосферная горелка;

· продукты сгорания удаляются через дымоход;

· аппарат монтируется на (в) стене;

· номинальная тепловая мощность не более 25 кВт.

Конвекторы подразделяют по категориям – в соответствии с применяемыми газами; эта классификация достаточно сложна, практический интерес для отечественного пользователя состоит лишь  в том,  на каком из двух горючих газов – природном или сжиженной смеси пропан-бутан – может работать данный аппарат, а если на обоих – то каким образом производят перевод с одного на другой.

По способу удаления продуктов сгорания конвекторы подразделяют на три типа и ряд подтипов, из которых наибольший практический интерес представляют всего два:
В11 – предназначенные для подсоединения к дымоходу с естественной тягой;
С1 – с закрытой камерой сгорания, оснащенные специальным устройством обеспечивающим поступление свежего воздуха к горелке и удаление продуктов сгорания в пространство вне помещения  через концентрические, эксцентричные или смежные отверстия.

По принципу действия конвекторы классифицируют в соответствии со способом циркуляции воздуха через нагревательный элемент и с наличием или отсутствием термостата:

· с естественной конвекцией – нагреваемый воздух циркулирует через нагревательный элемент за счет естественной конвекции;

· с принудительной конвекцией – циркуляция воздуха через нагревательный элемент производится вентилятором.

В зависимости от наличия термостата конвекторы подразделяют на два класса:
1 – оснащенные термостатом;
2 – не оснащенные термостатом.

Таким образом, в зависимости от технических запросов потребителя и его финансовых возможностей имеется широкий выбор конвекторов – от простейших В11 с естественной конвекцией класса 2 до сложных С1 с принудительной конвекцией  класса 1.

Здесь особо следует рассмотреть вопрос об энергонезависимости газовых конвекторов. Во многих публикациях газовые конвекторы представлены как энергонезависимые, не требующие электропитания. В действительности дело обстоит иначе, и это легко видеть из приведенной выше классификации. Так, все аппараты с принудительной циркуляцией требуют электропитания, по крайней мере, для привода вентилятора. То же самое относится к аппаратам типа С1, в которых воздух для горения подается электровентилятором. Конечно, в наших условиях энергонезависимость зачастую является очень ценным потребительским свойством, однако им обладают лишь некоторые типы конвекторов, а именно простейшие по конструкции, с низким КПД, но зато самые дешевые.

Современный газовый конвектор имеет совершенный, практически обезличенный дизайн. Патрубок уходящих газов расположен, как правило, сзади, и продукты сгорания через патрубок, входящий в комплект поставки, отводятся непосредственно за стену, на которой закреплен конвектор. Уровень звука при работе конвектора низок (он работает тише бытового холодильника), что позволяет устанавливать его в помещениях любого назначения, в том числе спальных. Любители понаблюдать за живым пламенем могут встретить на рынке и модели, похожие на компактные камины, правда, камера горения в них с целью обеспечения безопасной эксплуатации закрыта термостойким стеклом.

Достоинства газовых конвекторов

1. Не нужны привычные трубы, радиаторы и другие дорогостоящие компоненты водяной системы отопления.
2. Компактность.
3. Легкий монтаж.
4. Независимое отопление смежных помещений.
5. Энергонезависимость (для некоторых типов).
6. Устойчивость против замерзания.
7. Малая инерционность.
8. Высокий КПД – некоторые модели по этому показателю превосходят самые современные отопительные котлы.
9. Хороший внешний вид.

Недостатки газовых конвекторов

1. Отапливается только одно помещение.
2. Не могут использоваться как источники теплоты для горячего водоснабжения.
3. Ограниченная теплопроизводительность – большинство аппаратов на рынке представлено в группе 2-7 кВт. 
4. Ограничение нижнего порога температуры в +10 град.
Анализ достоинств и недостатков

Из простого количественного сравнения достоинств и недостатков газовых конвекторов совершенно ясно, что плюсов значительно больше, особенно с учетом некоторой искусственности недостатка №2.

Теперь рассмотрим свойства, возможности конвекторов более подробно – будем искать область или области их наилучшего применения, сравнивая газовые конвекторы с газовыми котлами и электрическими обогревателями и ориентируясь на сегодняшние цены, в том числе цены на энергоносители.

Топливо. На  сегодняшний день природный газ – самое дешевое и экологически чистое топливо. Эту аксиома вполне уместна, так как она сразу исключает электрические обогреватели из рассмотрения. Иначе говоря, если в доме есть природный газ или имеется возможность устроить газоснабжение дома ценой умеренных затрат, то для отопления следует использовать только газ. Дизельное топливо, сжиженный газ существенно дороже и могут рассматриваться в безальтернативных случаях.

Котел или конвекторы.  Принципиальный вопрос, требующий более глубокой проработки с учетом конкретных особенностей объекта. Понятно, тем не менее, что речь может идти только о зданиях с автономной системой газового отопления. Основные характеристики объекта:
теплопотери;
количество отдельных отапливаемых помещений (комнат);
назначение здания – жилое, административное, производственное и т.д.
требуемый режим отопления помещений – постоянный, с пропусками и т.д.

В короткой заметке не стоит  сравнивать все возможные варианты, однако трезвый взгляд, подкрепленный рыночными ценами на основные компоненты системы отопления и затратами на монтаж, подсказывает:

· КПД газовых котлов и газовых конвекторов примерно одинаков;  

· некоторые достоинства газовых конвекторов с ростом количества отапливаемых помещений уменьшаются, в частности, растут затраты на устройство газовой сети; динамические характеристики конвекторов лучше, чем для систем водяного отопления с самыми безынерционными отопительными приборами;

· интерьер помещений с современными отопительными приборами и с газовыми конвекторами одинаково хорош;

· процедуры получения нужного количества разрешений, согласований в том и в другом случае одинаковы;

· если в здании необходимо устройство системы горячего водоснабжения, то необходимо приобрести дополнительно газовый водонагреватель к газовому конвектору, а в случае котла – двухфункциональный котел вместо обычного  или дополнительно водоподогреватель.

Из этого следует, что наиболее привлекательной областью применения газовых конвекторов являются небольшие жилые здания, а также административные, производственные, складские и др. с непостоянным пребыванием людей. Не стоит сбрасывать со счетов и отдельные квартиры в газифицированных жилых зданиях.

Однако наиболее однозначный вывод можно сделать для дач, или загородных домов с непостоянным проживанием. Действительно, наш климат не позволяет всерьез воспринимать неотапливаемую дачу. Ведь бывают годы, что и в июне требуется обогрев.

Кроме того, многим дачевладельцам требуется нормально отапливать в холодные периоды не весь дом, а лишь часть его. В этом случае отопление газовыми конвекторами является, по нашему убеждению, оптимальным выбором, в особенности для старых построек, не оборудованных изначально системой отопления, но газифицированных в последние годы.

Это дешево, удобно, безопасно и быстро в монтаже. Учитывая растущую популярность газовых конвекторов в нашей стране, можно полагать, что в любом регионе найдутся компании, которые не только продадут вам газовый конвектор, но и установят его и обеспечат должный сервис.

Вместо послесловия

Газовый конвектор – это все-таки газовое оборудование, поэтому откажитесь от «дешевого» монтажа собственными силами и делайте все, как положено: согласуйте с территориальным органом газнадзора, к установке привлекайте только специализированное предприятие, в случае обнаружения неисправностей – закройте газовый кран и обратитесь за квалифицированной помощью и т.д.

