Преимущества и недостатки конвекторов

Среди недостатков, свойственных некоторым моделям данных приборов стоит отметить их небезопасность. Недорогим конвекторам характерно повышенное нагревание корпуса, из-за чего сжигаются частички пыли, оседающие на него, при этом по помещению распространяется довольно неприятный запах. Но недостаток этот характерен только недорогим моделям. Корпус же более дорогих сильно не нагревается. Хотя сам прибор обеспечивает хороший обогрев пространства помещения. А это значит, дорогие конвекторы практически не имеют недостатков, и их спокойно можно применять в доме, где есть маленькие дети, не боясь за то, что малыш обожжется.

10. Кто может монтировать конвектор? 
Монтировать должны обученные, допущенные лицензирующей организацией специалисты. 



11. Чем лучше заделывать зазор между трубой конвектора и стеной? 
В основном все производители рекомендуют заделывать зазор известковым или цементным раствором. Но как показывает практика иногда в эти щели сильно тянет. Нами отработана укладка высокотемпературной полиуретановой монтажной пены по наружному контуру, а по внутреннему контуру с 10 часов до 14 пену не задувать, ввиду возможной большой температуры на выхлопе и при этом возможного частичного разложения. 



12. Кто имеет право ремонтировать конвектор? 
Конвектора, как и любое газовое оборудование, имеют право ремонтировать только представители газового хозяйства, обученные и прошедшие инструктаж. 



13. Нужен ли проект на устанавливаемое газовое оборудование? 
На любое газовое оборудование необходимо разрабатывать проект и все работы вести согласно проекта. 

19. Насколько вредно пользоваться обогревом конвектором? 
Настолько, насколько вредно конкретному человеку пользоваться пересушенным воздухом. Но как бороться с пересушенным воздухом знает каждая домохозяйка. Емкость с водой решает проблему пересушенного воздуха. Можно установить бытовой гигрометр. 



20. Какая температура поддерживается автоматически? 
Устанавливаемые блоки автоматики совместно с термостатами рассчитаны на температуру от +10 до + 33 град С. Если температура падает ниже +10, то автоматика обеспечивает эту температуру автоматически 

23. Мнение завода изготовителя "Рута" 
ПРЕИМУЩЕСТВА КОНВЕКТОРОВ «РУТА»по отношению к аналогичным приборам других производителей 

Украинский рынок предлагает конвекторы следующих фирм и марок: 

· FEG Konvektor RT (Венгрия) - GF N = 2.5, 3, 3.5, 4, 5,8 кВт ; Beata - N = 2, 3, 4, 5 кВт 

· Lampart Budafok (Венгрия) - LB N = 2, 3, 4, 5, 6 кВт 

· Завод ЧПКП «Рута» г.Сумы - КГ N = 1.6, 3.2, 4.5 кВт 

· Завод «Конвектор» г.Ужгород - АКОГ N = 2, 3, 4 кВт 

· Завод АО Укринтерм г.Белая Церковь (по лицензии Lam​part Budafok (Венгрия)) - Рось (типа LB) N = 2 кВт 

Конвекторы “BEATA”, “LB”, “АКОГ” и “Рось” для сравнения не берутся по следующим причинам: 

1. Эти конвекторы по конструкции односекционные, что определяет их недостатки: 
- очень низкий КПД (до 83%); 
- очень высокая температура продуктов сгорания на выходе (до 350 °С); 
- достаточно высокий расход газа (конструкция конвектора аналогична “буржуйке”); 
- стабильная работа при силе ветра не более 10 м/сек. 

2. Конвекторы “LB” и “Рось” изготавливаются на рабочее давление 250 мм. водяного столба, при том что давление в газовых сетях Украины 130 мм. водяного столба. В результате этого – нестабильная работа, потеря мощности, погасание. 

3. Короткий срок гарантийного обслуживания, проблемы с гарантийным обслуживанием из-за регионального расположения производителей. 

Конвекторы FEG Konvektor RT (GF, F8.50) 

Конвекторы хорошего качества, но уступают конвекторам «Рута» по следующим показателям:
КПД конвекторов FEG 83 - 86% , КПД конвекторов «Рута» 90-91% 
Температура продуктов сгорания на выходе у конвекторов FEG 240-250 °С, у конвекторов «Рута» - 210-225 °С. 
Расход газа у конвекторов FEG на 12-15% выше 
Невозможна работа конвекторов FEG на максимальном режиме продолжительное время из-за разрушения эмалевого покрытия передней стенки камеры сгорания. 
Гарантийное обслуживание 1 год. Длительный срок устранения неполадок из-за удаленности производителя. 

Конвекторы «Рута» двухсекционные с рядом внутренних устройств, которые отсутствуют в конструкциях других производителей. Конструкция конвекторов «Рута» защищена патентом на изобретение (№ 56090А). 

Испытания конвекторов производились не только в лабораторных условиях, но и в процессе реальной эксплуатации с помощью газоанализатора TESTO-350 (производство Германия), поэтому все показатели, которые указываются в паспорте на устройство, соответствуют действительности. 

Кроме того, конвектор «Рута» это:

- конструктивно – многоходовый прибор (по типу сельской отопительной печи) с КПД 90 – 91 %;
- погасание пламени исключено при силе ветра до 30 м/сек;
- длительная работа прибора на максимальных режимах не приведет ни к каким повреждениям;
- очень низкий расход газа
- минимизировано содержание вредных веществ в продуктах сгорания, что исключает образование конденсата и коррозию внутренних полостей конвектора

……………………..

Основным недостатком конвекторов выступает то, что они зачастую уступает по скорости обогрева тепловентиляторам. Помимо этого, они малоэффективны в крупных помещениях, где требуются более мощные устройства.

…………………………..

