Тёплые полы или радиаторы?



Система обогрева «теплый пол», установленная уже во многих домах и квартирах, активно совершенствуется и в скором времени станет одним из основных источников тепла и комфорта в помещениях. Современные теплые полы, удобные и высокотехнологичные приходят на смену традиционным радиаторам. Сразу оговоримся, что по сравнению с электрическими теплыми полами, водяные теплые полы существенно экономичней при эксплуатации, на сегодняшний день дешевле в стоимости и не создают в помещении дополнительных электромагнитных полей. 
Но самое главное примущество водяных Тёплых полов перед электрическими - это не возможность локального перегрева в местах, где затруднён нормальный теплосъём. [image: image1.png]


(Мебель, ковры и т.д.)
 Теплосъём с 1м2 теплых полов может доходить до 100Вт/м2 , что существенно перекрывает потребности в тепле современных домов 50-70Вт/м2 при разнице температур воздуха внутри и снаружи 50 градусов. По этому уже сегодня теплые полы можно использовать с любым видом финишного напольного покрытия. 

Рассмотрим какие же объективные преимущества предоставляет система водяного теплого пола перед традиционными радиаторами , что полезного дает она жильцам?

 1)Повышенный комфорт. Обширная поверхность теплоотдачи приводит к равномерному распределению тепла по всей площади помещения; Напольное отопление создает оптимальное вертикальное распределение температуры в помещении, когда ``ноги в тепле, а голова в холоде'';

 2) Поскольку при конвективном (радиаторном) отоплении полезное тепло сосредоточено под потолком, то переход на ТП сразу даёт экономию в 20-30% по энергозатратам.

 3) Равномерное распределение тепла позволяет без ухудшения комфорта понизить температуру воздуха в помещении на 2 - 3 градуса по сравнению с традиционными радиаторами.Это обеспечивает дополнительное сбережение потребляемой энергии ещё на 10-15 %. 
4) В теплотехнике есть понятие КАЧЕСТВА отопительной системы. Система считается более качественной, чем меньшей температурой теплоносителя достигается комфортная температура в помещении. Температура теплоносителя в радиаторах может достигать 90С, что минимум в два раза больше температуры жидкости в Тёплых полах. 

5) Высокая температура теплоносителя сушит воздух, а система обогрева пола сохраняет в воздухе более высокое содержание влажности. Вредный сухой воздух в вашем доме уходит. 

6) Теплые полы практически исключает конвективное движения воздуха и соответственно делает меньше циркуляцию пыли. Это означает меньше уборки и в конечном счете большое преимущество для людей, страдающих от аллергий и астмы. Если Вы имеете ковры, система обогрева пола уменьшит содержание влажности в коврах и сделает их менее [image: image2.jpg]i




привлекательными для пылевых клещей и бактерий. 

7) С системой теплого пола вы получаете почти оптимальную температуру. Из-за большей площади, излучающей тепло, вся комната равномерно прогревается. Современная система нагрева пола имеет среднюю температуру 23 - 25°C на поверхности. 

8) Тёплые полы идеально совмещаются с Тепловым насосом, экологически чистым источником тепла. Монтажная схема Теплового насоса + Теплый Пол значительно проще по сравнению с газовыми и жидко топливными котлами, требующих дорогостоящих узлов подмеса при подаче теплоносителя в Тёплые полы. 

9) Грамотно спроектированная и установленная система ``Водяной теплый пол'' почти не требует технического обслуживания; Срок службы современных полиэтиленовых труб, применяемых для отопления ``водяной теплый пол'' составляет не менее 50 лет. 

10) Теплый пол и дети - идеальное сочетание. Окрик: ``не валяйся на холодном полу!'' ушел в прошлое. 

Вышеперечисленные доводы можно рассматривать как достаточно весомые аргументы в пользу выбора водяного теплого пола. Однако, говоря о сильных сторонах, нельзя не указать и на слабые. А таковые имеются и у обсуждаемого типа обогрева. 

Первый недостаток заключается в том, что наиболее выгодно с точки зрения денежных затрат устанавливать водяной теплый пол в строящемся доме, более дорогостоящим окажется монтаж такого обогрева в ходе ремонтных работ в уже построенном помещении. Кроме того, в ходе установки данной системы пол придется поднять на несколько сантиметров, что может создать трудности с функционированием дверей.

 Второй, несмотря на то, что в дальнейшем эксплуатация водяной системы обогрева обходится достаточно дешево, ее монтаж все же дороже, чем установка обычных радиаторов. 

При перепечатке материала, ссылка на сайт  www.teplodarom.com  обязательна!
[image: image3.png]


