Выбор труб для отопления. 
Мы привыкли к тому, что системы отопления выполняются трубами из стали и чугунными радиаторами. В наше время монтаж систем отопления все еще производится по этому схеме. Но недостатки железа, - оно ржавеет и способ соединения таких труб с помощью льна тоже не идеален. Такие соединения со временем могут начать протекать. Зимой системы отопления находятся под давлением круглосуточно, дома часто никого нет в рабочее время, и если произойдет прорыв трубы...даже не хочется думать о такой перспективе. Еще один недостаток, - сложность монтажа, трудоемкость. Все эти недостатки заставляют задуматься и в наше время все чаще выбирают другие материалы.

Другие варианты монтажа систем отопления — это металлопластиковые трубы, пластиковые или полимерные и медные. У всех вариантов есть свои специфические достоинства и недостатки. Ситуация осложняется тем, что ассортимент постоянно обновляется. Точнее можно узнать у хорошего сантехника, так как это зависит еще от наличия труб на складе в вашей местности в данный момент. Полипропилен, к примеру, существует во множестве вариантов.

Наиболее надежный из дешевых труб для монтажа систем отопления, - полипропилен, в том числе достаточно хорошо гарантирующий от протечек. Основной недостаток, - высокий коэффициент линейного расширения. Трубы будут выглядеть красиво после монтажа, но при запускании в них зимой горячей воды удлинятся и все это может выглядеть очень некрасиво. Это нежелательный вариант отопления для дома.

Чтобы не быть разочарованными зимой, когда начнется отопительный сезон, рекомендуется приглашать опытных мастеров и заранее оговорить, чтобы использовали для системы отопления только армированный полипропилен, который не обладает этим недостатком. Сейчас имеются трубы армированные алюминием и стекловолокном. Расширение таких труб на порядок меньше и практически не заметно для глаза. Полипропиленовые трубы армированные алюминием, - более старый вариант, а полипропиленовые трубы армированные стекловолокном, - более современный. На большинстве сайтов еще даже нет на них данных.

Тем не менее надо отметить, что полипропиленовые трубы армированные стекловолокном позиционируются как лучшая альтернатива аналогичным трубам армированным алюминием (которые по структуре очень похожи на металлопластиковые). До сих пор существует недостаток информации по поводу этих новых труб, но все чаще люди задают вопросы по поводу их использования, ищут через поиск в Гугле. Замечу, что мы уже делали отопление стекловолоконными армированными полипропиленовыми трубами. По виду их легко отличить. Если взглянуть на срез, то видет третий красный промежуточный слой в структуре стенки трубы.

По нашему опыту трубы отличные. Как заявляют компании производители, они не уступают по характеристикам трубам армированным алюминием, то есть предназначены как для холодной, так и для горячей воды, и прежде всего для отопления, причем при заполнении горячей водой не будут деформироваться, так как благодаря стекловолокну имеют коэффициент теплового расширения на порядок меньше, как и алюминиевые. Но при этом полипропиленовые трубы армированные стекловолокном не требуют зачистки, паяются как обычные, не армированные полипропиленовые трубы, так как в них стеклянные волокна как бы залиты полипропиленом и не препятствуют пайке. При этом они тоньше обычных полипропиленовых труб.

Лучше заплатить больше рабочим, чем полагаться на дешевых гастербайтеров при монтаже системы отопления дома и потом все переделывать. Иначе говоря, не стоит приглашать строителей, которые делают по очень дешевой цене, есть в каждом деле множество деталей, на которых можно сэкономить, но не нужно. Единственная гарантия хорошо выполненной работы, это хороший дружеский контакт с рабочими, и не пытаться экономить на всем. Не хочу вдаваться в детали, но тут есть много тонкостей.

Насчет недостатков, полипропилен режут специальными ножницами, из чего легко догадаться, что его можно случайно перерезать ножом. Крайне редкий случай, думаю это происходит реже, чем протечки чугунных радиаторов, тем не менее.

Самый надежный вариант, - система отопления, выполненная медными трубами. Но медные трубы стоят значительно дороже. Это бизнес-класс в отоплении, но для состоятельных людей.

Ну и последний вариант, самый плохой и опасный, это металлопластиковые трубы, или, как их называют, металлопласт. Цанговые соединения, которыми соединяются такие трубы, НУЖНО ПОДТЯГИВАТЬ РАЗ В ГОД! Многие этого не знают, и приходится приезжать на вызовы по поводу протечек. Металлопластиковые трубы - самый нежелательный вариант, именно из-за этих цанговых соединений, которые могут начать протекать в любой момент. Если у вас есть такие трубы, лучше заменить на полипропиленовые трубы.

Короче, дешевый вариант, - полипропиленовые трубы, для отопления обязательно надо использовать армированные, если важен дизайн, а дорогой - медные трубы. Насчет того, что выбрать, чугунные радиаторы или радиаторы из биметалла, напишу в другой раз.

