Котёл с двумя раздельными теплообменниками
При работе на отопление всё ясно... Огонь горит, насос работает, радиаторы греются... 
[image: image1.png]



Принцип работы котла с битермическим теплообменником 



В котле с битермическим теплообменником при нагреве горячей воды ещё проще...
Там просто отключается циркуляционный насос, и тепло, которое образуется при сгорании газа снимается на воду системы ГВС.

[image: image2.png]wTC
wic
3 bar i3 bar
L R A it
Orannene

3bar

e
I 12

w1c
& |lmwrc
g
i
Min0.5 bar 2" vl
o5 var
|—tax
Ghor
]

Topauee BopocHaGkene




Принцип работы котла с встроенным бойлером 



Запрос на нагрев горячей воды идёт не от протока воды, а от датчика бойлера. Т.е. если температура в бойлере упала ниже заданной пользователем, трёхходовой клапан переключает котёл на режим нагрева горячей воды. Вода греется в первичном теплообменнике и через змеевик греет воду в бойлере.
P.S. Принцип работы настенного одноконтурного котла с приставным бойлером косвенного нагрева такой же.
У напольных котлов (в большинстве случаев) не трёхходового клапана, но есть два насоса. При запросе на отопление включается насос отопления, при запросе на ГВС включается насос загрузки бойлера. 

[image: image3.png]Pexam onaneHHs

Pesam rapsiioro
BoponocTauaHHs




Принцип работы котла с микробойлером 



Принцип работы такой же как у двухконтурного котла, но у данных моделей вместо вторичного теплообменника имеется микробойлер в котором в змеевике греется горячая вода ГВС, в самом бойлере находиться вода первичного контура, т.е. вода которая греет
[image: image4.png]Pexwm oTonnen s Pexwm IBC




