Одно или двухконтурный котел? 

Оба вида котлов – и одно-, и двухконтурный – служат для отопления домов (центрального отопления или ЦО) и нагревания хозяйственной воды. Различаются между собой способом нагрева воды и производительностью.


Одноконтурный котел нагревает воду, поступающую в отопительную систему дома –  например, в радиаторы, –  а также хозяйственную воду в отдельном водонагревателе, висящем рядом с котлом или находящемся под котлом.

[image: image2.jpg]T



Водонагреватель представляет собой резервуар для хозяйственной воды, оснащенный теплообменником, чаще всего в форме нагревательного змеевика (рисунок слева). Горячая вода из котла проходит по змеевику и нагревает воду в водонагревателе.   
Водонагреватель емкостью до 80 л может висеть рядом с котлом, емкостью до 150 л – может находиться под котлом (рисунок справа), а водонагреватель еще большей емкости должен быть помещен рядом с котлом.
Холодная водопроводная вода попадает в водонагреватель, где нагревается до нужной температуры. В водонагревателе находится термодатчик, благодаря которому котел «знает», когда следует подогреть воду, приготовленную для использования. 

 

 Примерная установка с одноконтурным котлом
В одноконтурных котлах производительность (количество нагретой и готовой к использованию воды) зависит, главным образом, от емкости водонагревателя. 

Двухконтурный котел выполняет две функции: нагревает воду и для системы отопления, и хозяйственную воду при помощи находящегося в нем теплообменника.
Хозяйственная вода нагревается в котле проточным способом, т.е. после открытия крана холодная водопроводная вода проходит через теплообменник, где нагревается до нужной температуры, а затем поступает в краны. 

 

Примерная установка с двухконтурным котлом




 
Производительность двухконтурных котлов, т.е. количество нагретой хозяйственной воды, зависит от мощности котла. В небольших домах или квартирах потребность в тепле для обогрева может составлять 7 кВт, поэтому здесь уместно использование котлов мощностью от 20 до 24 кВт.  

Еще один тип котлов представляют котлы со встроенным водным аккумулятором или емкостным водонагревателем. 
Аккумулятор (слева), в отличие от водонагревателя, не оснащен теплообменником. Хозяйственная вода нагревается с помощью внешнего обменника, находящегося в котле, и собирается в аккумуляторе. В одном устройстве находится отопительный котел и аккумулятор. Справа изображен котел с аккумулятором хозяйственной воды Vitodens 333-F в разрезе. 
Иногда котлы такого типа ошибочно называют двухконтурными в связи с тем, что одно устройство и отапливает дом, и нагревает воду для хозяйственных нужд. Однако принцип их работы аналогичен принципу работы одноконтурных котлов, несмотря на то, что все составные части – котел, аккумулятор/водонагреватель – вмонтированы в один агрегат. 

 

 

Примерная установка с котлом, оснащенным аккумулятором



В котлах со встроенным аккумулятором доступное количество нагретой хозяйственной воды зависит от мощности котла и объема аккумулятора. Однако если в котел встроен емкостный водонагреватель с нагревательным змеевиком, то количество такой воды зависит от объема водонагревателя (как в случае с одноконтурными котлами).

 

Какой котел выбрать?

При выборе котла следует учитывать и достаточную для отопления дома мощность, и производительность, т.е. количество нагретой хозяйственной воды, и циркуляцию хозяйственной воды и пр. 

Двухконтурные прямоточные котлы чаще всего используются в квартирах и небольших домах с одной ванной комнатой, где места забора воды не намного удалены от котла. 
В домах с двумя и более ванными комнатами используются двухконтурные котлы с водонагревателями соответствующей емкости или же настенные или напольные котлы со встроенным аккумулятором хозяйственной воды. 

