Труба полипропиленовая (Ekoplastik)
	Труба PN 20
	20*3.4
	м
	32
	
	

	
	25*4,2
	м
	4
	
	

	Труба стабированая PN 20 
	20*2,8
	м
	56
	
	

	
	25*3,5
	м
	104
	
	


Фитинги (Ekoplastik)

	Угол 90
	20
	шт
	100
	
	

	
	25
	шт
	50
	
	

	Угол 45
	20
	шт
	30
	
	

	
	25
	шт
	20
	
	

	Тройник
	20
	шт
	20
	
	

	
	25
	шт
	12
	
	


	Тройник редукционный
	25*20*25
	шт
	25
	
	

	Муфта
	20
	шт
	20
	
	

	
	25
	шт
	20
	
	

	Муфта редукционная
	20*25
	шт
	16
	
	

	Обводка
	20
	шт
	10
	
	

	
	25
	шт
	8
	
	

	Переход с МРН
	20*1/2
	шт
	30
	
	

	
	25*3/4
	шт
	8
	
	

	Переход с МРВ
	20*1/2
	шт
	10
	
	

	
	25*3/4
	шт
	10
	
	

	Колено настенное с МРВ
	20*1/2
	шт
	16
	
	

	Клип-крепление
	20*2
	шт
	50
	
	

	
	25*2
	шт
	50
	
	


Арматура и комплектующие

	Теплоизоляция для медной трубы
	22*6
	шт
	88
	
	

	
	28*6
	шт
	108
	
	

	Заглушка длинная 
	1/2" короткая
	шт
	20
	
	

	Кран ВР*РС*НР
	1/2"
	шт
	4
	
	

	
	3/4"
	шт
	4
	
	


Радиаторы

	300*500
	22 тип
	шт
	3
	
	

	500*500
	22 тип
	шт
	4
	
	

	500*800
	22 тип
	шт
	1
	
	

	500*1200
	22 тип
	шт
	3
	
	

	Вентиль радиаторный
	Giacomini
	шт
	2
	
	

	Вентиль радиаторный

термостатиченский
	Giacomini
	шт
	11
	
	


Теплый пол

	Труба металопластиковая

Mexal Valsir
	16*2,0
	м
	400
	
	

	Скоба крепежная
	
	шт
	800
	
	

	Унибокс
	Giacomini
	шт
	2
	
	

	Комплект кранов для унибокса
	Giacomini
	к-т
	2
	
	


Конвектор внутрипольный
	VERANO VP 230.1300.110
	
	шт
	2
	
	


