## формула от Леотон
Расчет времени работы UPS от АКБ
- Введите суммарнаю ёмкость батарей (АКБ) |  |  |  | 80
- Выбирите тип аккумуляторных батарей (АКБ) |  |  |  | Гелеевая
- Введите потребляемую мощность оборудования |  |  |  | 50
Время работы оборудования от АКБ = |  |  |  | 13.6
| Коэфициент разряда | Гелеевая | 0.85
|  | Автомоб. | 0.5 |  | Для очень дешевых АКБ коэфициент должен быть = 0,4
- потребляемая мощность оборудования (для расчета потребления для 12В необходимо мощность / на 10 и получим число в А/ч)