	
	СМЕТА

	 
	на строительные работы по возведению  кирпичной коробки дома (1этаж + мансарда) 

	проект ВИЗИТ-146 (http://www.buddom.com.ua/?m=177&o=706)
	

	  №
	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена, $
	Сумма, $

	1
	Кладка наружных стен кирпича с приготовлением раствора
	куб.м
	64,00
	40,00
	2560,00

	2
	Утепление наружных стен 100мм (пенопласт)
	кв.м
	200.00
	1,00
	200,00

	3
	Облицовка наружных стен кирпичем (БЦ. М-150)под расшивку
	кв.м
	200.00
	20,00
	4000,00

	4
	Кладка кирпичная  внутренних стен, вентшахт, с раствором
	куб.м
	31.00
	40,00
	1240,00

	5
	Кирпичная кладка перегородок с приготовлением раствора
	кв.м
	36.00
	15,00
	540,00

	6
	Укладка ж/б перемычек
	шт.
	64.00
	10,00
	640,00

	7
	Укладка ж/б перемычек массой до 1 т
	шт.
	10.00
	10,00
	100,00

	8
	Изготовление и укладка перемычек из металла
	шт.
	5.00
	15,00
	75,00

	9
	Укладка анкерных сеток
	кг.
	80,00
	__
	__

	10
	Установка лесов с изготовлением
	кв.м
	200.00
	2,00
	400,00

	 
	МОНОЛИТНЫЙ ПОЯС 1ЭТАЖ
	 
	 
	 
	 

	11
	Изготовление опалубки под монолитный пояс
	кв.м
	13,5
	2,00
	27,00

	12
	Монтаж - демонтаж опалубки
	кв.м
	13,5
	2.00
	27.00

	13
	Изготовление м/каркаса монолитного пояса
	кг.
	182
	1,00
	182,00

	14
	Монтаж м/каркаса монолитного пояса
	кг.
	182
	1,00
	182,00

	15
	Бетонирование монолитного пояса
	куб.м
	4,4
	80,00
	352,00

	 
	ПЕРЕКРЫТИЯ
	 
	 
	 
	 

	16
	Укладка панелей перекрытия 1 этаж
	шт.
	11
	21,00
	231,00

	17
	Установка анкеров
	шт.
	28
	___
	__

	18
	Монтаж уголка 100х10
	кг.
	60.0
	10,00
	60,00

	19
	Бетонирование монолитного участка УМ-1 с устройст. Опалубки
	куб.м
	3,7
	80,00
	297,00

	20
	Изготовление м/каркаса монолитного участка
	кг.
	375.0
	1,00
	375,00

	21
	Монтаж м/каркаса монолитного участка
	кг.
	375.0
	1,00
	375,00

	 
	Итого работа
	 
	 
	 
	11863,00


