  

	Почвы
	Удельное сопротивление, Ом·см

	
	Мин.
	Среднее
	Макс.

	Зольные почвы, шлаки, засоленные почвы, пустынные
	590
	2370
	7000

	Глины, глинистые сланцы, илистая, суглинок
	340
	4060
	16000

	Те же с песком или гравием
	1020
	15800
	135000

	Гравий, песок, камни с небольшим количеством глины или суглинка
	59000
	94000
	458000


