[image: image1.jpg]7 B 26 17 23 5 18 3 4
g rrg@ér}: ISHAER
ogoHilifF £
: U —
v /1 e \j il
.......... =
w i
2/2578 /11 6 _7_7/ 24 7
, AO , 5O .
ﬁ
D |

{":'/M 5.





Рис.1 Будова котлів «Ретра-3М» 

1 – теплообмінник, 2 – камера згоряння (топка), 3 – перегородка пряма, 4 – димохід, 5 – шибер поворотний, 6 – система подачі повітря, 7 – вентилятор, 8 – колектор подачі первинного повітря, 9 – колектори подачі вторинного повітря, 10 – розпушувач палива, 11 – камера піддувала, 12 – кожух декоративний, 13 – люк для завантаження палива, 14 – люк для видалення шлаків, 15 – люк для видалення попелу, 16 – пульт керування, 17 – патрубок подачі, 18 – люк для чистки каналів, 19 – патрубок звороту, 20 – клапан запобіжний, 21 – патрубок зливний з кульовим краном,           22 – люки для видалення сажі та попелу, 23 – теплоізоляція,  24 – перегородка Г – подібна, 25 – решітка колосникова, 26 – труби  похилі. 

