	Характеристики
	шт
	HAGER
	ABB
	Eaton (Moeller Electric)


	Schneider Electric


	прочие

	УЗО 63/300 селективное, 4p
	1
	HAGER CP463J
	
	
	
	

	АВ С40 2P
	3
	HAGER MC540A
	ABB S202-C40
	
	
	

	Реле напряжения
	3
	
	
	
	
	РН ЗУБР D63t

	Реле тока
	3
	
	
	
	
	РМТ-101 НОВАТЕК

	АВ B32 4P
	1
	HAGER MB432A
	ABB S204-B32
	
	
	

	УЗО 63/30 4P
	1
	HAGER CD463J типА
	ABB F204 тип AC
	
	
	

	Переключатель ввода резерва 
	1
	Hager SFT240 230В/40А, 2-п
	
	
	
	

	АВ B16 4P
	2
	HAGER MB416A
	ABB S204-B16
	
	
	

	АВ B32 4P
	2
	
	
	
	
	

	Реле выбора фазы 32-40А
	1
	
	
	
	
	

	АВДТ 32 2P
	1
	Hager AD932J тип А
	
	
	
	

	АВ В10 2P
	5
	MВ210A
	
	
	
	

	АВ В16 2P
	3
	MВ216A
	
	
	
	

	АВ С10 2P
	2
	MC210A
	
	
	
	

	АВ С16 2P
	1
	MC216A
	
	
	
	

	АВ В10 1P
	4
	MB110A
	
	
	
	

	АВ В16 1P
	20
	MВ116A
	
	
	
	

	АВ С10 1P
	7
	MC110A
	
	
	
	

	АВ С16 1P
	1
	MC116A
	
	
	
	

	АВДТ С16А 10-30мА 2P
	2
	HAGER AC966L

 
	
	
	
	

	АВДТ С16А 10-30мА 4P
	3
	
	
	
	
	

	АВДТ С20А 30мА 4P
	1
	
	
	
	
	

	Переключатель кулачковый позиционный 3 положения 1-2-3, 3, 40-63А 

На дин рейку

	3
	
	
	
	
	


Плюс еще надо Кабель ВВГнгд 5х2,5 30 метров



