Регуляторы Multibox, регуляторы температуры 

Модельный ряд: 

[image: image1.jpg]


Регуляторы температуры Multibox.

Применение:  

· Системы отопления типа «теплый пол».

Описание: 

· Для индивидуального контроля температуры помещений с обогревающим полом.

· Представляет собой комплект, состоящий из: корпуса с крышкой, воздушника, корпуса вентиля из коррозионно устойчивой бронзы, термостатической головки и некоторых других элементов.

· Глубина монтажа 60 мм. Предусмотрена возможность разницы расстояния между корпусом и крышкой до 30 мм. Предусмотрена возможность компенсации невертикальности монтажа до 6°.

· Термостатическая букса состоит из шпинделя из нержавеющей стали и двойного кольцевого уплотнения. Предусмотрена возможность замены буксы без спуска воды из системы.

· Резьба G3/4 дает возможность свободно подключаться к системам внутрипольного отопления.

· В зависимости от выполняемых функций изготавливаются следующие комплекты регулирования:

        - Multibox K – для индивидуального контроля температуры помещения термостатической головкой К в системах внутрипольного отопления;

        - Multibox RTL – для ограничения максимальной температуры теплоносителя ограничителем температуры RTL в комбинированных (внутрипольно-радиаторных) системах отопления;

        - Multibox C-RTL – для ограничения температуры на "обратке" со спрятанным вовнутрь регулятором RTL для комбинированных систем отопления;

        - Multibox K-RTL – для контроля температуры помещения термоголовкой К и ограничения максимальной температуры теплоносителя регулятором для "обратки" RTL для комбинированных систем отопления.

· Комплект Multibox K может быть использован в системах стенного отопления. Гидравлическая балансировка контура может быть произведена регулирующим (запорным) винтом.

· Комплект Multibox RTL должен использоваться только для ограничения обратной температуры.

Таблица характеристик: 

	Наименование
	Описание
	Артикул

	Регуляторы температуры Multibox

	Multibox K-RTL 800
	Multibox K-RTL, крышка и термостатическая головка белого цвета
	9301-00.800

	Multibox K-RTL 801
	Multibox K-RTL, крышка и термостатическая головка покрыты хромом
	9301-00.801

	Multibox K 800
	Multibox K, крышка и термостатическая головка белого цвета
	9302-00.800

	Multibox K 801
	Multibox K, крышка и термостатическая головка покрыты хромом
	9302-00.801

	Multibox C-RTL
	Multibox C-RTL, крышка белого цвета
	9303-00.800

	Multibox RTL 800
	Multibox RTL, крышка и ограничитель температуры белого цвета
	9304-00.800

	Multibox RTL 801
	Multibox RTL, крышка и ограничитель температуры покрыты хромом
	9304-00.801


http://www.leon.ua/ru/news/511.html
