3.3 Хранение датчика должно проводиться в помещениях с условиями 2 по ГОСТ15150-69 при отсутствии кислот, щелочей, бензина, растворителей и других агрессивных веществ.

3.4 Ремонт датчиков производится предприятием-изготовителем или специальными мастерскими потребителей, получившими на это право.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 Среда в местах эксплуатации должна быть не взрывоопасной, не содержащей пыли и химически активных примесей в концентрациях, вызывающих коррозию металлических частей датчика и нарушение электрической изоляции.

4.2 Эксплуатация датчика должна производиться таким образом, чтобы исключить попадание на элементы конструкции горючих жидкостей, горючей пыли, растворителей, электропроводящих веществ  и т.п. 

4.3. Запрещается оставлять без присмотра датчик, подключенный к источнику питания.

5 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

5.1 Датчик МДД-1



 







– 1 шт.

5.2 Руководство по эксплуатации







– 1 экз.

5.3 Упаковка












– 1 шт.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

6.1 Датчик МДД-1 признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления _________________






Штамп ОТК

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества датчиков конструкторской документации и их исправную работу в течение 1 года со дня продажи, но не более полутора лет со дня изготовления.

7.2 На гарантийный ремонт принимаются датчики не имеющие механических  повреждений по вине потребителя, в комплектности, соответствующей разделу 5, с отметками в руководстве о датах изготовления и продажи, заверенными изготовителем и продавцом.

7.3 На гарантийный ремонт не принимаются датчики, выведенные из строя в следствие коротких замыканий в цепи нагрузки или в следствие несоблюдения полярности подключения питания.

7.4 По вопросам приобретения и гарантийного ремонта датчиков обращаться по адресу: Україна, 03148, м.Київ, вул. Гната Юри, 9, к.414 ТОВ “РОБОТЕХ”

тел. (+38044) 383-10-88 

7.5 Замечания и пожелания по работе сигнализаторов направлять по e‑mail:

robotex@ukr.net , или на сайт: www.robotex.at.ua
Дата продажи _____________

_________________


М.П.









    (подпись продавца)


Миниатюрный датчик движения МДД-1

Руководство по эксплуатации

РТ01.00.00.000 РЭ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Миниатюрный датчик движения МДД-1 (далее «датчик») предназначен для обнаружения движения источников с температурой, сопоставимой с температурой человеческого тела и выдачи светового сигнала при обнаружении.

1.2 Датчик применяется составе оборудования для управления освещением внутри помещений, для управления автоматическими дверями, в устройствах световой рекламы, в устройствах охранной сигнализации и т.п. 

1.3 Вид климатического исполнения датчика УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69.

1.4 Внешний вид датчика и расположение элементов приведены на рис.1.

[image: image1.jpg]




Линза Френеля








Сторона монтажа




















плюс 12 В




















плюс нагр.






































 откр. сток


















минус 12 В
Контактные площадки



Рис.1

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Климатические условия эксплуатации:

– температура окружающей среды 


– от минус 30 до плюс 80 С

– относительная влажность 




– не более 80 %

2.2 Номинальное значение расстояния обнаружения 
– не менее 5м

2.3 Угол обзора по горизонтали, град 


- +/- 45,5 ° 

2.4 Угол обзора по вертикали, град 



- +/- 42 °

2.5 Коммутируемый ток, А, не более


- 2

2.6 Напряжение питания, постоянный ток

– 12В ± 20%

2.7 Масса – не более 0,02 кг

2.8 Габаритные размеры: – длина 55 мм, ширина 10,5 мм, высота 10,5 мм

2.9 Тип выхода датчика






- открытый сток

2.10 Потребляемый ток, мА, не более


- 7 мА

2.11 Напряжение питания нагрузки 



- не более 18 В

2.12 Срок службы 







– не менее двух лет

3 Указания по эксплуатации, ХРАНЕНИЮ И РЕМОНТУ

3.1 Подключение датчика производится посредством пайки к контактным площадкам на плате датчика. Температура пайки не выше 280 °С и продолжительность не более 5 сек.

3.2 Сечение провода, используемого для подключения датчика не менее 0,5 мм² (при максимальном токе нагрузки).

