Таблица теплоотдачи полотенцесушителей

Таблица соответствия теплоотдачи нормам обогреваемой площади
и объема согласно требованием СНиП 2.04.01.-85*

	Артикул
	Модель
	Теплоотдача
 Qвт
	Площадь помещения, при норме 100 Вт/м2
	Объем помещения на который рассчитано изделие.м3 

	00-0051-3265
	High-Tech model "G" 320x650
	185
	1.85
	4.6

	00-0050-5065
	High-Tech model "M" 500x650
	185
	1.85
	4.6

	00-0052-5065
	High-Tech model "L" 500x650
	260
	2.6
	6.5

	00-0102-5030
	Богема 500x300
	210
	2.1
	5.3

	00-0102-6030
	Богема 600x300
	260
	2.6
	6.5

	00-0102-8030
	Богема 800x300
	355
	3.55
	8.9

	00-0102-1030
	Богема 1000x300
	420
	4.2
	10.5

	00-0102-1230
	Богема 1200x300
	520
	5.2
	13

	00-0102-5040
	Богема 500x400
	260
	2.6
	6.5

	00-0102-6040
	Богема 600x400
	320
	3.2
	8

	00-0102-8040
	Богема 800x400
	435
	4.5
	10.9

	00-0102-1040
	Богема 1000x400
	600
	6
	15

	00-0102-1240
	Богема 1200x400
	630
	6.3
	15.8

	00-0102-5050
	Богема 500x500
	300
	3
	7.5

	00-0102-6050
	Богема 600x500
	370
	3.7
	9.3

	00-0102-8050
	Богема 800x500
	510
	5.1
	12.8

	00-0102-1050
	Богема 1000x500
	595
	5.95
	14.9

	00-0102-1250
	Богема 1200x500
	735
	7.35
	18.4

	00-0102-1260
	Богема 1200x600
	840
	8.4
	21

	00-0103-5040
	Богема с полкой 500x400
	345
	3.45
	8.6

	00-0103-6040
	Богема с полкой 600x400
	400
	3.45
	8.6

	00-0103-8040
	Богема с полкой 800x400
	520
	5.2
	13

	00-0103-1040
	Богема с полкой 1000x400
	600
	6
	15

	00-0103-1240
	Богема с полкой 1200x400
	715
	7.15
	17.9

	00-0103-5050
	Богема с полкой 500x500
	370
	3.7
	9.3

	00-0103-6050
	Богема с полкой 600x500
	440
	4.4
	11

	00-0103-8050
	Богема с полкой 800x500
	510
	5.1
	12.8

	00-0103-1050
	Богема с полкой 1000x500
	595
	5.95
	14.9

	00-0103-1250
	Богема с полкой 1200x500
	810
	8.1
	20.3

	00-0103-1260
	Богема с полкой 1200x600
	915
	9.15
	22.9

	00-0104-1240
	Богема +4 полки 1200x400
	975
	9.75
	24.4

	00-0104-1250
	Богема +4 полки 1200x500
	1040
	10.4
	26

	00-0104-1260
	Богема +4 полки 1200x600
	1150
	11.5
	28.8

	00-0100-5040
	Галант 500x400
	190
	1.9
	4.8

	00-0100-6040
	Галант 600x400
	235
	2.35
	5.9

	00-0100-8040
	Галант 800x400
	295
	2.95
	7.4

	00-0100-1040
	Галант 1000x400
	380
	3.8
	9.5

	00-0100-1240
	Галант 1200x400
	440
	4.4
	11

	00-0100-5050
	Галант 500x500
	220
	2.2
	5.5

	00-0100-6050
	Галант 600x500
	270
	2.7
	6.8

	00-0100-8050
	Галант 800x500
	335
	3.35
	8.4

	00-0100-1050
	Галант 1000x500
	435
	4.35
	10.9

	00-0100-1250
	Галант 1200x500
	500
	5
	12.5

	00-0100-6060
	Галант 600x600
	300
	3
	7.5

	00-0100-8060
	Галант 800x600
	380
	3.8
	9.5

	00-0100-1060
	Галант 1000x600
	490
	4.9
	12.3

	00-0100-1260
	Галант 1200x600
	565
	5.65
	14.1

	00-0110-1050
	Иллюзия 1000х500
	563
	5.63
	10.9

	00-0110-1060
	Иллюзия 1000х600
	656
	6.56
	12.7

	00-0110-1250
	Иллюзия 1200х500
	569
	5.69
	11

	00-0110-1260
	Иллюзия 1200х600
	639
	6.39
	12.4

	00-0113-1070
	Каскад 740x1000
	435
	4.35
	10.9

	00-0122-6050
	Флюид 600х500
	370
	3.7
	9.3

	00-0122-8050
	Флюид 800х500
	510
	5.1
	12.8

	00-0122-1050
	Флюид 1000х500
	595
	5.95
	14.9

	00-0122-1250
	Флюид 1200х500
	735
	7.35
	18.4

	00-0122-6060
	Флюид 600х600
	445
	4.44
	11.2

	00-0122-8060
	Флюид 800х600
	610
	6.12
	15.4

	00-0122-1060
	Флюид 1000х600
	715
	7.14
	17.9

	00-0122-1260
	Флюид 1200х600
	840
	8.4
	21

	00-0106-6060
	Фурор 600х600
	345
	3.45
	8.6

	00-0106-8060
	Фурор 800х600
	500
	5
	12.5

	00-0106-1060
	Фурор 1000х600
	595
	5.95
	14.9

	00-0107-6070
	Фурор 600х700
	395
	3.95
	9.9

	00-0107-8070
	Фурор 800х700
	575
	5.75
	14.4

	00-0107-1070
	Фурор 1000х700
	680
	6.8
	17

	00-0108-6090
	Фурор 600х900
	395
	3.5
	9.9

	00-0108-8090
	Фурор 800х900
	575
	5.75
	14.4

	00-0108-1090
	Фурор 1000х900
	680
	6.8
	17

	00-0109-6090
	Фурор-Ёлочка 600х900
	395
	3.95
	9.9

	00-0109-8090
	Фурор-Ёлочка 800х900
	575
	5.75
	14.4

	00-0109-1090
	Фурор-Ёлочка 1000х900
	680
	6.8
	17

	00-0111-8070
	Шарм 800x700
	505
	5.05
	12.6

	00-0111-1070
	Шарм 1000x700
	688
	6.88
	17.2

	00-0111-1270
	Шарм 1200x700
	882
	8.82
	22

	00-0105-6040
	Элегия 600x400
	240
	2.4
	6

	00-0105-8040
	Элегия 800x400
	345
	3.45
	8.6

	00-0105-1040
	Элегия 1000x400
	430
	4.3
	10.8

	00-0105-1240
	Элегия 1200x400
	480
	4.8
	12

	00-0105-6050
	Элегия 600x500
	280
	2.8
	7

	00-0105-8050
	Элегия 800x500
	400
	4
	10

	00-0105-1050
	Элегия 1000x500
	495
	4.95
	12.4

	00-0105-1250
	Элегия 1200x500
	555
	5.55
	13.9

	00-0105-6060
	Элегия 600x600
	315
	3.15
	7.9

	00-0105-8060
	Элегия 800x600
	460
	4.6
	11.5

	00-0105-1060
	Элегия 1000x600
	565
	5.65
	14.1

	00-0105-1260
	Элегия 1200x600
	630
	6.3
	15.8

	00-0112-8060
	Эпатаж 800х600
	300
	3
	7.5

	00-0003-3265
	П-образный 320х650
	110
	1.1
	2.8

	00-0009-3265
	Гусли 320х650
	185
	1.85
	4.6

	00-0011-5065
	Лира 500х650
	260
	2.6
	6.5

	00-0007-5050
	М-образный 500х500
	150
	1.5
	3.8

	00-0007-5065
	М-образный 500х650
	185
	1.85
	4.6

	00-0007-6060
	М-образный 600х600
	185
	1.85
	4.6

	00-0004-3265
	П-образный 320х650 +2 полки
	110
	1.1
	2.8

	00-0010-3265
	Гусли 320х650 +2 полки
	185
	1.85
	4.6

	00-0012-5065
	Лира 500х650 +2 полки
	260
	2.6
	6.5

	00-0008-5050
	М-образный 500х500 +2 полки
	150
	1.5
	3.8

	00-0008-5065
	М-образный 500х650 +2 полки
	185
	1.85
	4.6

	00-0008-6060
	М-образный 600х600 +2 полки
	185
	1.85
	4.6


