	Характеристики полотенцесушителей ЛЮКС

	Страна происхождения:
	Украина

	Производитель:
	МАРИО

	Коллекция:
	Люкс


Полотенцесушитель Люкс
	№п/п
	Наименование товара
	Цена,грн

	1
	Люкс 600/400
	710

	2
	Люкс 600/500
	785

	3
	Люкс 700/400
	831

	4
	Люкс 700/500
	902

	5
	Люкс 800/500
	1013

	6
7
	Люкс 900/500
Люкс 1200х500
	1101
1551

	8
	Люкс 600/400 ORANGE (рис. вн)
	 


[image: image1.png]9 vt
s
D e
8 v
b -
[
le b

G2

y
L oo

H o
6172




	Модель
	Высота(h)
	Ширина(b)
	М.Р.**(a)
	Объем
	Масса
	Тепловая мощность, Вт
	Тип поверхности

	
	[мм]
	[мм]
	[мм]
	[литр]
	[кг]
	90/70/20°С
	75/55/20°С
	Полиров
	ORANGE

	600х400
	600
	430
	400
	1,080
	3,24
	288
	189
	+
	-

	600х500
	600
	530
	500
	1,185
	3,7
	320
	210
	+
	-

	700х400
	700
	430
	400
	1,195
	3,8
	324
	212
	+
	-

	700х500
	700
	530
	500
	1,3
	4,3
	378
	248
	+
	+

	800х500
	800
	530
	500
	1,539
	4,84
	454
	248
	+
	-

	900х500
	900
	530
	500
	1,778
	5,54
	488
	320
	+
	-


	Давленее рабочее 1,5 МРа
	Давление испытания 2,2 МР

	Температура (max) = 100ºC


